ĐÁNH GIÁ YẾU TỐ RỦI RO/NGUY CƠ PHÒNG XÉT NGHIỆM

| I. DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH TRONG TTXN |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị: Khoa Vi sinh-Miễn dịch |  |  |
| STT | Tên quy trình | Các bước trong quy trình |
| 1 | Quy trình kỹ thuật định lượng HBsAg | - Quá trình lấy máu tĩnh mạch |
|  |  | 2. Quá trình vận chuyển mẫu bệnh phẩm |
|  |  | 3. Ly tâm mẫu và hút mẫu ra cup |
|  |  | 4. Lưu bệnh phẩm |
|  |  | 5. Hủy bệnh phẩm |

| II. ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ QUY TRÌNH TRONG TRUNG TÂM XÉT NGHIỆM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Thông tin chung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Đơn vị: |  |  |  |  |  | TT xét nghiệm: |  |  |  |  |  |  |
| Người đánh giá |  |  |  |  |  | Ngày đánh giá: |  |  |  |  |  |  |
| Người phê duyệt |  |  |  |  |  | Ngày phê duyệt: |  |  |  |  |  |  |
| 2. Đánh giá nguy cơ 1a. Thứ tự bước 1b. Tên bước thực hiện 1c. Nguy hiểm 1d. Tai nạn/nguy cơ có thể xảy ra |  |  |  |  |  | 2a. Biện pháp kiểm soát hiện tại (nếu có) 2b. Hậu quả 2c. Khả năng xảy ra 2d. Mức độ nguy cơ |  |  |  |  |  |  |
| 3a. Biện pháp kiểm soát bổ sung 3b. Thực hiện biện pháp kiểm soát (Người chịu trách nhiệm, thời gian thực hiện) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Xác định nguy hiểm/nguy cơ |  |  |  |  | - Đánh giá nguy cơ |  |  |  |  |  | - Kiểm soát nguy cơ |  |
| 1a. | 1b. | 1c. |  | 1d. | 2a. |  | 2b. |  | 2c. | 2d. | 3a. | 3b. |
| Tên quy trình: |  | Kỹ thuật định lượng HBsAg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tháo bỏ kim | Dễ bị phơi nhiễm |  | Kim đâm vào tay | Sử dụng pank, và hộp đựng đầu kim chuyên biệt |  | Phơi nhiễm |  | Tần xuất thấp | Cao | Đào tạo quy trình | Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |
| 2 | Quá trình vận chuyển | Dễ bị rơi, đổ vỡ mẫu bệnh phẩm |  | Huyết thanh, huyết tương bắn vào người | Dùng giá đựng ống nghiệm, và dùng hộp nhựa có nắp để đựng giá bên trong. Mang trang phục bảo hộ lao động. |  | Phơi nhiễm |  | Tần xuất thấp | Cao | Đào tạo quy trình | Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |
| 3 | Hút mẫu huyết tương ra cup | Tạo ra khí dung, tràn đổ huyết thanh, huyết tương |  | Huyết thanh, huyết tương bắn vào mặt, tay | Hủy đầu côn vào hộp an toàn. Cắm cup, ống đựng bệnh phẩm vào giá innox. Mang trang phục bảo hộ lao động. |  | Phơi nhiễm |  | Tần xuất thấp | Cao | Đào tạo quy trình | Nhân viên QLCL, QLKT kiểm tra thường xuyên |
| 4 | Dễ bị đổ huyết tương, huyết thanh | Tạo ra khí dung, tràn đổ huyết thanh, huyết tương. Dễ bị phơi nhiễm |  | Huyết thanh, huyết tương bắn vào người | Lấy từng ống bệnh phẩm và đậy chặt nắp lại. Mang trang phục bảo hộ lao động. |  | Phơi nhiễm |  | Tần xuất thấp | Cao | Đào tạo quy trình | Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |
| 5 | Rơi, vỡ mẫu bệnh phẩm | Tạo ra khí dung, tràn đổ huyết thanh, huyết tương. Dễ bị phơi nhiễm |  | Huyết thanh, huyết tương bắn vào người | Hủy luôn vào thùng rác vàng. Mang trang phục bảo hộ lao động. |  | Phơi nhiễm |  | Tần xuất thấp | Cao | Đào tạo quy trình | Nhân viên an toàn kiểm tra thường xuyên |