|  | BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỀU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH | Mã số: XN-QTQL 5.7.2 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: …./01/2026 Số trang: 7 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa | Ths.Nguyễn Thị Bình | Ts.Vũ Tuấn Anh |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV.Trưởng khoa | Trưởng khoa | Giám đốc |
| Ngày | 01/01/2026 | 06/01/2026 | ……/01/2026 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích

Quy trình này đề ra các quy định trong quản lý sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao nhằm đảm bảo chất lượng và luôn có sẵn cho mọi hoạt động xét nghiệm.

2. Phạm vi

Áp dụng cho Khoa Vi sinh- Miễn dịch trong việc quản lý vật tư phục vụ cho hoạt động của khoa.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa, nhân viên của Khoa có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa và các từ viết tắt

4.1. Định nghĩa

Trong quy trình này, sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao được gọi chung là vật tư.

4.2. Các từ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng

- QLKT: Quản lý kỹ thuật

- XN: Xét nghiệm

- BM: Biểu mẫu

5. Nội dung

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Tiếp nhận |  |  |
| 1 | Khi nhận vật tư, Khoa phải tuân thủ các quy trình “Quy trình xuất kho” của Bệnh viện. |  |
| 2 | Khi nhận vật tư, người nhận phải kiểm tra nhanh vật tư theo các tiêu chí cơ bản sau: + Số lượng và chủng loại. + Tình trạng. + Điều kiện bảo quản. + Hạn sử dụng. + Các giấy tờ liên quan. |  |
| 3 | Nếu không đạt yêu cầu, người nhận sẽ trả lại người giao vật tư và chú thích lý do không nhận vào “Biên bản bàn giao thiết bị/vật tư”. Người nhận có thể đánh dấu nhận biết vào lô hàng không đạt yêu cầu tránh trường hợp bị giao lại đúng lô hàng đó. | XN-BM 5.7.2/02 |
| 5.2.Kiểm tra chất lượng |  |  |
|  | Mỗi lần nhận sinh phẩm/vật liệu tiêu hao, cán bộ đầu mối nhập vào phiếu theo dõi vật tư. | XN-BM 5.7.2/04 |
|  | Cán bộ đầu mối kiểm tra tình trạng khi nhận: tính toàn vẹn của hàng hóa, điều kiện bảo quản và hạn sử dụng. |  |
|  | Mỗi loại vật tư khi nhận về đều phải được kiểm tra chứng nhận chất lượng từ nhà sản xuất (nếu có). |  |
|  | Đánh giá chất lượng vật liệu tiêu hao: + Quan sát bằng mắt thường tính nguyên vẹn của bao bì, không thủng, rách, bẹp + Điền biểu mẫu kiểm tra chất lượng vật tư. | XN-BM 5.7.2/03 |
|  | Đánh giá chất lượng sinh phẩm: + Quan sát bằng mắt thường xem các lọ hoá chất, sinh phẩm có bất thường không. Các bất thường bao gồm: - Bật nắp - Vẩn đục - Thay đổi màu sắc + Kiểm tra mỗi lô sinh phẩm theo bộ mẫu đối chứng tương ứng. | XN-BM 5.7.2/03 |
|  | Nhân viên thực hiện xét nghiệm thông báo cho người giám sát tất cả những kết quả vượt ngoài phạm vi để có hành động khắc phục thích hợp, theo “Quy trình hành động khắc phục” (XN-QTQL 5.10.2). Mỗi bộ phận đều phải lưu giữ tất cả hồ sơ liên quan đến hành động khắc phục. |  |
|  | Trong trường hợp chất lượng nguyên vật liệu không đảm bảo dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng, nhân viên ghi vào biểu mẫu sự không phù hợp và trình Lãnh đạo Khoa/QLCL/QLKT kèm theo kết quả kiểm tra nguyên vật liệu và kiểm tra sinh phẩm. Lãnh đạo Khoa quyết định gửi trả phòng kho hoặc phòng vật tư – thiết bị y tế của Bệnh viện, kèm theo văn bản ghi rõ lý do gửi trả. | XN-BM 5.10.1/2 XN-BM 5.7.2/03 |
| 5.3. Bảo quản |  |  |
|  | Khoa có khu vực bảo quản vật tư phù hợp để đảm bảo điều kiện bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. |  |
|  | Bảo quản các vật tư đúng điều kiện khuyến cáo của nhà sản xuất. |  |
|  | Sắp xếp các vật tư theo từng khu vực riêng cho từng loại. |  |
|  | Vật tư mới nhập về sắp xếp để phía trong, các lô nhập trước đó để ra phía ngoài cho sử dụng trước tránh để hết hạn. Đối với vật tư không có hạn sử dụng có thể dán nhãn ngày nhập kho lên các lô để người sử dụng có thể dùng các lô nhập trước đó, tránh tồn đọng các lô hàng nhập trước. |  |
|  | Khu vực bảo quản vật tư cần phân khu cho các loại vật tư khác nhau. Khi sắp xếp hóa chất cần lưu ý không để các hóa chất không tương thích sát cạnh nhau (tham khảo thêm các hướng dẫn về an toàn hóa chất). |  |
|  | Khi lấy vật tư ra khỏi khu vực bảo quản cần tuân thủ nguyên tắc hết hạn trước, sử dụng trước (FEFO "First Expire/First Out"). |  |
|  | Nếu diện tích khu vực bảo quản hạn chế dẫn đến phải để chung các lô/loạt sinh phẩm, hóa chất và vật tư tiêu hao mới nhận, chưa kiểm tra chất lượng và những lô/loạt đã kiểm tra chất lượng, thì Khoa có dấu hiệu nhận biết (ví du: ký tên lên những lô đã kiểm tra; dán giấy màu đỏ lên những lô chưa kiểm tra v.v.) để tránh sử dụng nhầm lẫn. |  |
|  | Sinh phẩm nếu sử dụng không hết và có nguy cơ hết hạn trong vòng 2 tháng, quản lý sinh phẩm cần báo cáo cho trưởng Khoa để luân chuyển sinh phẩm kịp thời. |  |
| 5.4. Sử dụng |  |  |
|  | Người quản lý vật tư chịu trách nhiệm theo dõi và cập nhật “Danh mục vật tư” để quản lý những đầu mục vật tư tại Khoa. | XN-BM 5.7.2/01 |
|  | Trước khi sử dụng, phải kiểm tra chất lượng vật tư theo mục 5.2 của quy trình này đối với mỗi lô/loạt mới. Nếu kết quả không đạt yêu cầu, đánh dấu hàng không đạt và liên hệ với bên giao hàng để trả lại. |  |
|  | Khi sử dụng sinh phẩm, hóa chất phải ghi thông tin ngày mở lên bao bì. |  |
|  | Không sử dụng sinh phẩm, hóa chất đã hết hạn sử dụng. |  |
|  | Khi sử dụng vật tư, Khoa phải luôn có sẵn các hướng dẫn đi kèm của nhà sản xuất và quy trình xét nghiệm liên quan đến sử dụng vật tư. |  |
|  | Các sinh phẩm sử dụng cho xét nghiệm Miễn dịch tự động…, sau khi dùng xong phải cất ngay trở lại tủ bảo quản nhằm đảm bảo chất lượng cho lần sử dụng tiếp theo. |  |
|  | Trong quá trình sử dụng vật tư các sự cố bất lợi có thể ảnh hưởng đến vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm thì người thực hiện phải báo cáo với cán bộ đầu mối QLCL/QLKT để tiến hành xem xét và có biện pháp giải quyết phù hợp. |  |
|  | Khi sử dụng vật tư, người sử dụng phải điền thông tin vào “Phiếu theo dõi vật tư”. Nếu số lượng trong cột “tổng còn” bằng giới hạn đặt hàng thì người sử dụng phải báo ngay cho người quản lý vật tư. Giới hạn đặt hàng của mỗi loại vật tư do cán bộ đầu mối tự quy định tùy theo nhu cầu sử dụng và thời gian cần để đặt hàng. | XN-BM 5.7.2/04 |
|  | Định kỳ 03 tháng/lần, Khoa rà soát lại số lượng, chủng loại vật tư hiện có để kiểm tra tính trùng khớp về số lượng, chủng loại với hồ sơ, nhằm phát hiện các sai lệch nếu có hoặc đặt thêm các mặt hàng khi cần thiết. |  |
|  | Khi loại bỏ các vật tư quá hạn sử dụng hoặc không đạt chất lượng, điền vào “Biên bản hủy vật tư” rồi gửi QLCL/QLKT/cán bộ đầu mối xem xét và Lãnh đạo Khoa phê duyệt. Khoa tham khảo các quy định của Bệnh viện về hủy vật tư/thiết bị. | XN-BM 5.7.2/05 |
|  | Tiến hành hủy vật tư theo đúng quy định an toàn của Bệnh viện. |  |

6. Biểu mẫu

-	Danh mục vật tư 											XN-BM 5.7.2/01

-	Biên bản bàn giao vật tư									XN-BM 5.7.2/02

- 	Kiểm tra chất lượng vật tư								XN-BM 5.7.2/03

-	Phiếu theo dõi sử dụng vật tư								XN-BM 5.7.2/04

-	Phiếu hủy vật tư											XN-BM 5.7.2/05

7.	Tham chiếu với tiêu chuẩn

Quy trình này phù hợp với mục 5.3 của tiêu chuẩn TCVN ISO 15189:2014 và ISO 15189:2012.

8.  Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.