BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH SỔ TAY GIÁ TRỊ BÁO ĐỘNG/CẢNH BÁO Mã tài liệu: XN-STBĐ Lần ban hành: 01.2026 Ngày ban hành: …./01/2026 Số trang: 15 Phê duyệt tài liệu: Người biên soạn; Người xem xét; Người phê duyệt. Họ và tên; CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa; Ths.Nguyễn Thị Bình; Ts.Vũ Tuấn Anh. Ký tên. Chức vụ; KTV.Trưởng; Trưởng khoa; Giám đốc. Ngày; 01/01/2026; 10/01/2026; ……/01/2026.

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

| Nơi nhận tài liệu |  |
| --- | --- |
| Giám đốc |  |
| Phó giám đốc phụ trách chuyên môn |  |
| Trưởng phòng Quản lý chất lượng |  |
| Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp |  |
| Các khoa xét nghiệm |  |
| Tổ quản lý chất lượng xét nghiệm |  |

1. Mục đích

Sổ tay giá trị báo động/cảnh báo cung cấp danh sách các xét nghiệm với các giá trị cảnh báo mức thấp và mức cao. Để thực hiện xử lý khi trả các kết quả xét nghiệm có mức cảnh báo.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các xét nghiệm có giá trị cảnh báo mức thấp/và hoặc cao khi trả kết quả xét nghiệm cho khách hàng.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên phải tuân thủ số tay này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- Giá trị cảnh báo/giá trị báo động: Là các giá trị bệnh lý ở mức thấp hoặc cao mà khi đến giá trị này sẽ đe doạ đến tính mạng của bệnh nhân và đòi hỏi phải có các can thiệp lâm sàng.

4.2. Các từ viết tắt

- STBĐ: Sổ tay báo động

5. Các giá trị báo động/cảnh báo

5.1. Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm Miễn dịch

| Tên xét nghiệm | Tuổi |  | Giá trị cảnh báo thấp |  | Giá trị cảnh báo cao | Đơn vị | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG DXI 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| AFP (Alpha Fetoprotein) | Người trưởng thành | 0 |  | 10 |  | IU/mL |  |
| CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | Người trưởng thành | 0 |  | 31.4 |  | U/mL |  |
| CEA (Carcinoembryonic Antigen) | Người trưởng thành | 0 |  | 4 |  | ng/mL |  |
| CA 125 (Cancer Antigen 12-5) | Người trưởng thành | 0 |  | 35 |  | U/mL |  |
| PSA (Prostate-Specific Antigen) | Người trưởng thành | 0 |  | 3 |  | ng/mL |  |
| CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Người trưởng thành | 0 |  | 6.9 |  | U/mL |  |
| AMH (Anti-Müllerian Hormone) | Người trưởng thành Nam > 18 tuổi Nữ 18-25 tuổi Nữ 26-30 tuổi | 0.73 0.96 0.17 |  | 16.05 13.34 7.37 |  | ng/mL |  |
| Cortisol | Người trưởng thành | 6.7 |  | 22.6 |  | µg/dL |  |
| FT4 (Free Thyroxine) | Người trưởng thành | 0.61 |  | 1.12 |  | ng/mL |  |
| T3 (Triiodothyronine) | Người trưởng thành | 0.87 |  | 1.78 |  | ng/mL |  |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | Người trưởng thành | 0.34 |  | 5.6 |  | uUI/mL |  |
| HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) định lượng | Người trưởng thành | < 1.0 |  | ≥ 1.0 |  | S/CO |  |
| Anti-HBs (Hepatitis B surface antibody) định lượng | Người trưởng thành | < 10 |  | > 10 |  | mIU/mL |  |
| hsTroponin I (High-Sensitivity Cardiac Troponin I) | Người trưởng thành Nam Nữ | 0 0 |  | 19.8 11.6 |  | pg/mL |  |
| Tg (Thyroglobulin) | Người trưởng thành | 0.2 |  | 70 |  | ng/mL |  |
| Anti-Tg (Anti thyroglobulin) | Người trưởng thành | 0 |  | 4 |  | IU/mL |  |
| ΒhCG (βeta Human Chorionic Gonadotropin) | Người trưởng thành Nam Nữ | 0.5 0.5 |  | 2.67 2.90 |  | mIU/mL |  |
| PAPPA (Pregnancy-Associated Plasma Protein-A) | Người trưởng thành Nữ không mang thai Nữ mang thai | 0 37.1 |  | 2.8 48298 |  | ng/mL |  |
| Estriol (UE3) | Người trưởng thành | 0.017 |  | 6.9 |  | ng/mL |  |
| MIỄN DỊCH TEST NHANH |  |  |  |  |  |  |  |
| HBsAg test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Anti-HBs test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| HBeAg test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Anti-HCV test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Helicobacter pylori Ab test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Viêm gan A (HAV test nhanh) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Viêm gan E (HEV test nhanh) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| TB (test nhanh) Phản ứng miễn dịch | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Chlamydia test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Dengue Ag test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Test sốt xuất huyết IgG/IgM | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Malaria P.f/P.v test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Morphine test nhanh | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma túy | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định tính) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Treponema pallidum RPR định tính và định lượng (định lượng) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định tính) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| Treponema pallidum TPHA định tính và định lượng (định tính) | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| CRP (C-reactive protein) định tính | Người trưởng thành | Âm tính |  | Dương tính |  |  |  |
| CRP (C-reactive protein) định lượng | Người trưởng thành | 0 |  | 0.6 |  | mg/dL |  |
| RF (Reumatoid Factor) | Người trưởng thành | 0 |  | 8 |  | IU/mL |  |
| ASLO (Streptococcus pyogens ASO) | Người trưởng thành | 0 |  | 200 |  | IU/mL |  |
| 53 Dị nguyên | Người trưởng thành | Âm tính (phân loại: 0) |  | Dương tính (phân loại: 1-6) |  |  |  |
| MIỄN DỊCH ELISA |  |  |  |  |  |  |  |
| Định lượng IgE (Immunoglobuline E) | Người trưởng thành 1-5 tuổi 6-9 tuổi | 0 0 |  | 60 90 |  | IU/mL |  |
| Chẩn đoán huyết thanh giun đũa chó (Toxocara canis) | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| Chẩn đoán huyết thanh giun lươn (Strongyloides stercoralis) | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| Chẩn đoán huyết thanh giun đầu gai | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| Chẩn đoán huyết thanh sán gạo heo (Cysticercus cellulosae) | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| Fasciola (Sán lá gan lớn) Ab miễn dịch tự động | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| Chẩn đoán huyết thanh Amibe trong mô | Người trưởng thành | < 1 |  | ≥ 1 |  | OD |  |
| MÁY MIỄN DỊCH TỰ ĐỘNG IFLASH 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Chlamydia Pn. IgM | Người trưởng thành | < 0.9 |  | ≥ 1.1 |  | COI |  |
| HCG (Human Chorionic Gonadotropin) | Người trưởng thành | 0 |  | 5.3 |  | mIU/mL |  |
| FT4 (Free Thyroxine) | Người trưởng thành | 9.26 |  | 16.8 |  | pg/mL |  |
| T3 (Triiodothyronine) | Người trưởng thành | 0.79 |  | 1.96 |  | ng/mL |  |
| TSH (Thyroid Stimulating Hormone) | Người trưởng thành | 0.306 |  | 4.527 |  | µIU/mL |  |
| Tg (Thyroglobulin) | Người trưởng thành | 3.34 |  | 76.26 |  | ng/mL |  |
| Anti-Tg (Anti thyroglobulin) | Người trưởng thành | 0 |  | 115 |  | IU/mL |  |
| Cortisol | Người trưởng thành | Sáng: 5.96 Chiều: 2.16 |  | 19.65 12.48 |  | µg/dL |  |
| Troponin I | Người trưởng thành | 0 |  | 0.03 |  | ng/mL |  |
| AFP (Alpha Fetoprotein) | Người trưởng thành | 0 |  | 7.00 |  | ng/mL |  |
| CEA (Carcinoembryonic Antigen) | Người trưởng thành | 4.2 |  | 6.65 |  | ng/mL |  |
| CA 125 (Cancer Antigen 12-5) | Người trưởng thành | 0 |  | 35 |  | U/mL |  |
| CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | Người trưởng thành | 0 |  | 25.00 |  | U/mL |  |
| CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Người trưởng thành | 0 |  | 37 |  | U/mL |  |
| Total PSA (Total-Prostate-Specific Antigen) | Người trưởng thành | 1.39 |  | 4.52 |  | ng/mL |  |
| CYFRA 21-1 | Người trưởng thành | 0 |  | 3.30 |  | ng/mL |  |
| CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Người trưởng thành | 0 |  | 7 |  | U/mL |  |
| Toxo IgM | Người trưởng thành | < 6 |  | ≥ 8 |  | AU/mL |  |
| Rubella IgM | Người trưởng thành | < 20 |  | ≥ 20 |  | AU/mL |  |
| HBsAg (Hepatitis B surface Antigen) | Người trưởng thành | 0 |  | 0.05 |  | AU/mL |  |
| Anti-HBs (Hepatitis B surface antibody) | Người trưởng thành | < 10 |  | ≥ 10 |  | COI |  |
| HBeAg (Hepatitis B envelope Antigen) | Người trưởng thành | < 1.0 |  | ≥ 1.0 |  | COI |  |
| Anti-HCV (Hepatitis C Virus Antibody) | Người trưởng thành | < 1.0 |  | ≥ 1.0 |  | COI |  |
| PCT (Procalcitonin) | Người trưởng thành | 0 |  | 0.05 |  | ng/mL |  |

5.3. Giá trị báo động/cảnh báo cho xét nghiệm Vi sinh

| STT | Tác nhân | Giá trị cảnh báo/báo động |
| --- | --- | --- |
| 01 | AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen | Phát hiện vi khuẩn kháng cồn acid trên tiêu bản nhuộm |
| 02 | Mycobacterium leprae nhuộm soi | Phát hiện vi khuẩn kháng cồn acid trên tiêu bản |
| 03 | Kháng nấm đồ + Nuôi cấy định danh nấm bằng phương pháp thông thường | Có nấm gây bệnh mọc |
| 04 | Nuôi cấy định danh nấm bằng phương pháp thông thường | Có nấm gây bệnh mọc |
| 05 | Kháng sinh đồ + Nuôi cấy vi khuẩn bằng phương pháp thông thường (Lậu cầu) | Có vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae mọc |
| 06 | Nuôi cấy và định danh vi khuẩn bằng phương pháp thông thường | Có vi khuẩn gây bệnh mọc |
| 07 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | Có vi khuẩn gây bệnh mọc |
| 08 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nhuộm gram, nhuộm xanh Methylen) | Tìm thấy vi khuẩn trên lam nhuộm ( vd Cầu khuẩn Gram 09dương, …) |
| 09 | Soi trực tiếp nhuộm soi (rận mu) | Tìm thấy rận mu |
| 10 | Soi trực tiếp nhuộm soi (ghẻ) | Tìm thấy cái ghẻ |
| 11 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nấm) | Tìm thấy nấm |
| 12 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nấm móng) | Tìm thấy nấm |
| 13 | Soi trực tiếp nhuộm soi (nấm miệng) | Tìm thấy nấm |
| 14 | Soi tươi tìm nấm sinh dục | Tìm thấy nấm |
| 15 | Vi nấm soi tươi (đường ruột) | Tìm thấy nấm |
| 16 | Soi trực tiếp nhuộm soi (Demodex) | Tìm thấy Demodex |
| 17 | Soi trực tiếp nhuộm soi (Trichomonas) | Tìm thấy Trichomonas |
| 18 | Soi trực tiếp tìm hồng cầu, bạch cầu trong phân | Tìm thấy hồng cầu, bạch cầu |
| 19 | Soi tươi tìm ký sinh trùng (đường ruột) | Tìm thấy ký sinh trùng đường ruột |
| 20 | Ký sinh trùng khẳng định (đường ruột) | Tìm thấy ký sinh trùng đường ruột |
| 21 | Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu (bằng phương pháp thủ công) | Tìm thấy ký sinh trùng sốt rét |
| 22 | Strongyloides stercoralis (giun lươn) ấu trùng soi tươi | Tìm thấy ấu trùng |
| 23 | Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu | Không tìm thấy ấu trùng |
| 24 | Trứng giun, sán soi tươi | Tìm thấy trứng giun, sán |

6. Tài liệu tham khảo

- Hướng dẫn sử dụng bộ kít của Nhà sản xuất: SHENZHEN YHLO BIOTECH CO.,LTD.

- Hướng dẫn sử dụng bộ kít của Nhà sản xuất: BECKMAN COULTER INC.

- Hướng dẫn sử dụng bộ kít của Công ty Việt sinh.

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.