BIỂU MẪU THEO DÕI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Phòng theo dõi: MIỄN DỊCH	             Vị trí: Phòng MD 1	Năm: 2026

Khoảng cho phép*: 	nhiệt độ (0C): 21 => 26 Độ ẩm (%): 40 => 70

Thiết bị theo dõi: Big Digit Hygro-Thermometer                      Số hiệu chính: 445703

| Ngày | Tháng: 01/2026 |  |  | Tháng: 02/2026 |  |  | Tháng: 03/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên |
| 1 | 23.7 | 75 | Phượng | 23.4 | 75 | Phượng | 23.3 | 75 | Phượng |
| 2 | 23.3 | 76 | Phượng | 23.6 | 70 | Phượng | 23.6 | 74 | Phượng |
| 3 | 24.0 | 73 | Phượng | 23.6 | 77 | Phượng | 23.9 | 79 | Phượng |
| 4 | 23.5 | 74 | Phượng | 23.4 | 72 | Phượng | 23.9 | 70 | Phượng |
| 5 | 24.1 | 73 | Phượng | 23.6 | 79 | Khang | 23.4 | 72 | Phượng |
| 6 | 24.0 | 74 | Phượng | 23.6 | 71 | Phượng | 23.7 | 71 | Phượng |
| 7 | 23.8 | 76 | Phượng | 23.5 | 73 | Đan | 23.6 | 75 | Phượng |
| 8 | 23.3 | 74 | Phượng | 23.9 | 75 | Khang | 23.5 | 73 | Phượng |
| 9 | 24.3 | 73 | Phượng | 23.5 | 71 | Phượng | 23.6 | 70 | Phượng |
| 10 | 23.6 | 75 | Phượng | 23.6 | 69 | Phượng | 23.6 | 70 | Phượng |
| 11 | 24.0 | 73 | Phượng | 23.6 | 74 | Phượng | 23.8 | 72 | Phượng |
| 12 | 23.5 | 75 | Phượng | 23.5 | 74 | Phượng | 23.8 | 71 | Phượng |
| 13 | 23.8 | 74 | Phượng | 23.8 | 73 | Phượng | 23.5 | 72 | Phượng |
| 14 | 24.5 | 73 | Phượng | 23.6 | 75 | Phượng | 23.6 | 71 | Đan |
| 15 | 24.0 | 70 | Phượng | 23.5 | 74 | Phượng | 23.6 | 68 | Phước |
| 16 | 23.5 | 73 | Phượng | 23.7 | 72 | Phượng | 23.5 | 71 | Phượng |
| 17 | 23.4 | 73 | Phượng | 23.5 | 76 | Phượng | 23.8 | 77 | Phượng |
| 18 | 23.5 | 75 | Phượng | 23.7 | 77 | Phượng | 23.5 | 73 | Phượng |
| 19 | 23.3 | 74 | Phượng | 23.3 | 70 | Phượng | 23.6 | 74 | Phượng |
| 20 | 23.4 | 76 | Phượng | 23.6 | 73 | Phượng | 23.6 | 77 | Phượng |
| 21 | 23.5 | 73 | Phượng | 23.5 | 71 | Phượng | 23.4 | 74 | Khang |
| 22 | 23.3 | 74 | Phượng | 23.7 | 73 | Phượng | 23.5 | 73 | Đan |
| 23 | 23.4 | 73 | Phượng | 23.4 | 74 | Phượng | 23.6 | 65 | Phượng |
| 24 | 23.2 | 70 | Phượng | 24.6 | 75 | Phượng | 23.6 | 71 | Phượng |
| 25 | 23.3 | 72 | Phượng | 24.1 | 69 | Phượng | 23.5 | 72 | Phượng |
| 26 | 23.1 | 71 | Phượng | 23.6 | 68 | Phượng | 23.4 | 73 | Phượng |
| 27 | 23.4 | 71 | Phượng | 23.7 | 77 | Phượng | 23.8 | 74 | Phượng |
| 28 | 23.7 | 79 | Phượng | 23.5 | 75 | Phượng | 23.7 | 75 | Phước |
| 29 | 23.7 | 79 | Phượng |  |  |  | 23.5 | 69 | Phượng |
| 30 | 23.6 | 77 | Đan |  |  |  | 24.3 | 70 | Phước |
| 31 | 23.8 | 76 | Khang |  |  |  | 23.7 | 65 | Phượng |

*: nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái ; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải

BIỂU MẪU THEO DÕI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Phòng theo dõi: MIỄN DỊCH	            Vị trí: Phòng MD 1	Năm: 2026

Khoảng cho phép*: 	nhiệt độ (0C): 21 => 26 Độ ẩm (%): 40 => 70

Thiết bị theo dõi: Big Digit Hygro-Thermometer                      Số hiệu chính: 445703

| Ngày | Tháng: 04/2026 |  |  | Tháng: 05/2026 |  |  | Tháng: 06/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên |
| 1 | 24.3 | 64 | Phượng | 25.6 | 56 | Lợi | 25.9 | 52 | Phước |
| 2 | 25.0 | 68 | Phượng | 26.0 | 58 | Phước | 26.4 | 55 | Phước |
| 3 | 23.7 | 60 | Phượng | 25.2 | 55 | Ly | 25.8 | 54 | Phước |
| 4 | 23.8 | 61 | Khang | 25.8 | 52 | Phước | 26.3 | 58 | Phước |
| 5 | 24.6 | 67 | Đan | 26.3 | 59 | Phượng | 26.3 | 52 | Phước |
| 6 | 25.6 | 53 | Phượng | 26.5 | 58 | Phước | 25.8 | 52 | Khang |
| 7 | 25.7 | 53 | Phượng | 26.1 | 58 | Phước | 26.0 | 55 | Đan |
| 8 | 25.6 | 56 | Phượng | 25.9 | 63 | Phước | 25.9 | 49 | Phước |
| 9 | 25.7 | 57 | Phượng | 25.6 | 60 | Đan | 26.3 | 57 | Phước |
| 10 | 25.9 | 55 | Phượng | 25.7 | 59 | Khang | 26.1 | 58 | Phước |
| 11 | 25.5 | 65 | Khang | 26.4 | 56 | Phước | 25.8 | 51 | Phước |
| 12 | 24.9 | 68 | Phước | 25.7 | 62 | Phước | 26.4 | 55 | Phước |
| 13 | 24.6 | 67 | Phước | 26.1 | 60 | Phước | 25.5 | 56 | Phước |
| 14 | 25.7 | 56 | Phước | 26.1 | 56 | Phước | 26.0 | 54 | Phượng |
| 15 | 25.8 | 60 | Phước | 25.7 | 54 | Phước | 25.8 | 56 | Phước |
| 16 | 26.0 | 58 | Phượng | 25.9 | 47 | Phượng | 25.9 | 53 | Phước |
| 17 | 25.9 | 61 | Phượng | 26.0 | 58 | Phước | 26.3 | 57 | Phước |
| 18 | 25.4 | 62 | Phượng | 26.1 | 59 | Phước | 26.2 | 55 | Phước |
| 19 | 25.5 | 60 | Phước | 25.5 | 68 | Phước | 25.8 | 56 | Phước |
| 20 | 25.3 | 60 | Phượng | 25.6 | 54 | Phước | 25.9 | 57 | Phước |
| 21 | 25.4 | 58 | Phước | 25.9 | 63 | Phước | 26.4 | 55 | Phước |
| 22 | 25.9 | 49 | Phước | 26.0 | 62 | Phước | 26.3 | 55 | Phước |
| 23 | 26.1 | 52 | Phước | 25.8 | 57 | Ly | 26.3 | 55 | Phước |
| 24 | 26.2 | 58 | Phước | 27.3 | 55 | Khang | 25.6 | 56 | Phước |
| 25 | 26.0 | 56 | Đan | 26.3 | 56 | Phước | 26.5 | 54 | Phước |
| 26 | 25.5 | 58 | Linh | 25.9 | 55 | Phước | 26.1 | 56 | Phước |
| 27 | 26.1 | 60 | Linh | 26.3 | 55 | Phượng | 26.3 | 52 | Phượng |
| 28 | 25.8 | 59 | Phước | 26.3 | 61 | Phước | 26.5 | 55 | Đan |
| 29 | 26.0 | 55 | Phước | 25.9 | 50 | Phước | 26.1 | 48 | Phuước |
| 30 | 25.9 | 57 | Khang | 26.1 | 51 | Khang | 25.3 | 50 | Phước |
| 31 |  |  |  | 25.8 | 55 | Đan |  |  |  |

*: nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái ; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải

BIỂU MẪU THEO DÕI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Phòng theo dõi: MIỄN DỊCH	               Vị trí: Phòng MD 1	Năm: 2026

Khoảng cho phép*: 	nhiệt độ (0C): 21 => 26 Độ ẩm (%): 40 => 70

Thiết bị theo dõi: Big Digit Hygro-Thermometer                      Số hiệu chính: 445703

| Ngày | Tháng: 07/2026 |  |  | Tháng: 08/2026 |  |  | Tháng: 09/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên |
| 1 | 25.5 | 52 | Phước | 23.5 | 64 | Đan | 24.6 | 52 | Tú |
| 2 | 24.6 | 52 | Phước | 21.6 | 62 | Khang | 24.9 | 58 | Đan |
| 3 | 25.5 | 53 | Phước | 22.3 | 65 | Phước | 24.4 | 55 | Phước |
| 4 | 25.1 | 52 | Phước | 22.1 | 72 | Phước | 24.0 | 51 | Phước |
| 5 | 25.6 | 53 | Linh | 24.2 | 58 | Phước | 25.1 | 52 | Phước |
| 6 | 25.9 | 50 | Phước | 24.3 | 62 | Phước | 25.6 | 53 | Linh |
| 7 | 25.5 | 53 | Đan | 24.3 | 65 | Phước | 24.4 | 50 | Phước |
| 8 | 25.1 | 52 | Đan | 23.4 | 66 | Khang | 24.6 | 53 | Đan |
| 9 | 25.6 | 53 | Khang | 24.4 | 69 | Khang | 24.4 | 50 | Phượng |
| 10 | 25.9 | 50 | Khang | 24.2 | 58 | Phước | 24.0 | 51 | Phước |
| 11 | 25.5 | 53 | Đan | 20.3 | 52 | Phước | 25.1 | 52 | Phước |
| 12 | 25.1 | 52 | Đan | 20.3 | 55 | Phước | 25.1 | 52 | Đan |
| 13 | 25.6 | 53 | Phước | 20.3 | 53 | Phước | 25.6 | 53 | Khang |
| 14 | 25.9 | 50 | Phước | 20.3 | 55 | Phước | 24.0 | 51 | Phước |
| 15 | 26.4 | 51 | Phước | 22.3 | 52 | B.Phượng | 25.1 | 52 | Phước |
| 16 | 26.2 | 45 | Phước | 24.3 | 58 | Đan | 24.4 | 58 | Phước |
| 17 | 25.5 | 52 | Phước | 24.6 | 58 | Phước | 24.6 | 58 | Phước |
| 18 | 24.6 | 52 | Phước | 24.6 | 58 | Phước | 24.2 | 58 | Phước |
| 19 | 25.5 | 53 | Phước | 23.6 | 58 | Phước | 24.2 | 62 | Phượng |
| 20 | 25.1 | 52 | Phước | 24.6 | 58 | Phước | 24.5 | 58 | Khang |
| 21 | 25.5 | 52 | Phước | 24.2 | 55 | Phước | 24.4 | 66 | Phượng |
| 22 | 24.6 | 52 | Phước | 24.6 | 58 | Phước |  |  |  |
| 23 | 25.5 | 53 | Phước | 23.6 | 58 | Phượng |  |  |  |
| 24 | 26.4 | 54 | Phước | 24.6 | 58 | Phước |  |  |  |
| 25 | 26.4 | 54 | Phước | 24.2 | 55 | Phước |  |  |  |
| 26 | 25.4 | 54 | Đan | 24.2 | 54 | Phước |  |  |  |
| 27 | 26.4 | 54 | Phước | 25.2 | 49 | Phước |  |  |  |
| 28 | 24.6 | 52 | Phước | 24.2 | 55 | Phước |  |  |  |
| 29 | 25.5 | 53 | Phước | 24.6 | 58 | Phượng |  |  |  |
| 30 | 22.4 | 54 | Phước | 24.5 | 58 | Phước |  |  |  |
| 31 | 21.7 | 54 | Phước | 24.2 | 55 | Phước |  |  |  |

*: nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái ; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải

BIỂU MẪU THEO DÕI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Phòng theo dõi: MIỄN DỊCH	              Vị trí: Phòng MD 1	Năm: 2026

Khoảng cho phép*: 	nhiệt độ (0C): 21 => 26 Độ ẩm (%): 40 => 70

Thiết bị theo dõi: Big Digit Hygro-Thermometer                      Số hiệu chính: 445703

| Ngày | Tháng: 10/2026 |  |  | Tháng: 11/2026 |  |  | Tháng: 12/2026 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên | Nhiệt độ (độ C) | Độ ẩm (%) | Ký tên |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*: nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái ; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải