Tên thiết bị: Tủ ấm CO2 			Khoảng cho phép*

Ký hiệu / Hãng: MCO-15AC 		         	Ngăn mát (0C): 35-37 0C

Mã thiết bị: HT 20                                                              Thời gian ghi: 8h sáng	                                                      Người phụ trách: CKIXN. Nguyễn Thái Hòa

| Năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Tháng: 1 |  | Tháng: 2 |  | Tháng: 3 |  | Tháng: 4 |  | Tháng: 5 |  | Tháng: 6 |  |
|  | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên |
| 1 | 36 | Lợi | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Trâm | 36 | Lợi | 36 | Phượng |
| 2 | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Phượng | 36 | Linh |
| 3 | 36 | Khang | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Ly | 36 | Trâm |
| 4 | 36 | Tú | 36 | Trâm | 36 | Trâm | 36 | Tú | 36 | Phượng | 36 | Tú |
| 5 | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Tú | 36 | Lợi | 36 | Linh | 36 | Ly |
| 6 | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Trâm | 36 | Phượng |
| 7 | 36 | Trâm | 36 | Lợi | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Linh |
| 8 | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Ly | 36 | Phượng |
| 9 | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Linh |
| 10 | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Trâm |
| 11 | 36 | Lợi | 36 | Trâm | 36 | Trâm | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Tú |
| 12 | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Tú | 36 | Tú | 36 | Phượng | 36 | Ly |
| 13 | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Tú |
| 14 | 36 | Trâm | 36 | Đan | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Phượng |
| 15 | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Trâm | 36 | Lợi | 36 | Phượng |
| 16 | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Linh |
| 17 | 36 | Tú | 36 | Đan | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Trâm |
| 18 | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Trâm | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Tú |
| 19 | 36 | Phượng | 36 | Khang | 36 | Tú | 36 | Phượng | 36 | Linh | 36 | LY |
| 20 | 36 | Linh | 36 | Lợi | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Ly |
| 21 | 36 | Trâm | 36 | Phước | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Tú |
| 22 | 36 | Tú | 36 | Ly | 36 | Lợi | 36 | Trâm | 36 | Ly | 36 | Phượng |
| 23 | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Ly | 36 | Linh |
| 24 | 36 | Phượng | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Ly | 36 | Lợi | 36 | Trâm |
| 25 | 36 | Linh | 36 | Trâm | 36 | Trâm | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | Linh |
| 26 | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Ly |
| 27 | 36 | Phượng | 36 | Ly | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Tú | 36 | Linh |
| 28 | 36 | Trâm | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | Ly | 36 | Tú | 36 | Linh |
| 29 | 36 | Tú |  |  | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | Ly | 36 | Phượng |
| 30 | 36 | Ly |  |  | 36 | Phượng | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Linh |
| 31 | 36 | Lợi |  |  | 36 | Linh |  |  | 36 | Tú |  |  |

| Năm 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Tháng: 7 |  | Tháng: 8 |  | Tháng: 9 |  | Tháng: 10 |  | Tháng: 11 |  | Tháng: 12 |  |
|  | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên |
| 1 | 36 | Trâm | 36 | Ly | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 36 | tú | 36 | Phượng | 36 | Đan |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 36 | Tú | 36 | Phượng | 36 | Ly |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 36 | Linh | 36 | Trâm | 36 | Ly |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 36 | Linh | 36 | Lợi | 36 | Phượng |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 36 | Trâm | 36 | Linh | 36 | Phượng |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Trâm |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 36 | Ly | 36 | Phượng | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 36 | Linh | 36 | Linh | 36 | Lợi |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 36 | Ly | 36 | Trâm | 36 | Phuợng |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Phượng |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 36 | Linh | 36 | Trâm | 36 | Linh |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 36 | Tú | 36 | Linh | 36 | Linh |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 36 | Trâm | 36 | Ly | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 36 | Ly | 36 | Linh | 36 | Trâm |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 36 | Linh | 36 | Phượng | 36 | ly |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 36 | Phượng | 36 | Tú | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 36 | Trâm | 36 | Trâm | 36 | Ly |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 36 | Trâm | 36 | Lợi | 36 | Linh |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 36 | Trâm | 37 | Phượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 36 | Tú | 37 | Phượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 36 | Ly | 37 | Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 36 | Lợi | 37 | Phượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 36 | Lợi | 36 | Trâm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 36 | Phượng | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 36 | Phượng | 36 | Phượng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 36 | Trâm | 36 | Linh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 36 | Tú |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 36 | Ly |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

36

36

36

36

*Nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải36

| Năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Tháng: 1 |  | Tháng: 2 |  | Tháng: 3 |  | Tháng: 4 |  | Tháng: 5 |  | Tháng: 6 |  |
|  | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Năm 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Tháng: 7 |  | Tháng: 8 |  | Tháng: 9 |  | Tháng: 10 |  | Tháng: 11 |  | Tháng: 12 |  |
|  | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên | Nhiệt độ | Ký tên |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Nằm trong khoảng cho phép ghi sát lề bên trái; nằm ngoài khoảng cho phép ghi sát lề bên phải