|  | BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỀU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH | Mã số: XN-QTQL 5.10.1 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: …./01/2026 Số trang: 05 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa | Ths.Nguyễn Thị Bình | Ts.Vũ Tuấn Anh |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV.Trưởng khoa | Trưởng khoa | Giám đốc |
| Ngày | 05/01/2026 | 10/01/2026 | ……/01/2026 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vịtrí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. 	Mục đích

Quy trình này quy định quá trình thực hiện việc kiểm soát sự không phù hợp trong hoạt động của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

2. 	Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho tất cả các sự không phù hợp được ghi nhận trong quá trình hoạt động của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

3. 	Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa và nhân viên có trách nhiệm tuân thủ quy trình này.

4. 	Định nghĩa và các từ viết tắt

4.1.  Định nghĩa

-	Sự không phù hợp bao gồm:

+	Thực hiện không đúng chính sách và quy trình (phát hiện trong quá trình đánh giá nội bộ, đánh giá từ bên ngoài v.v).

+	Sự cố về an toàn.

+	Lỗi trong quá trình xét nghiệm.

+	Sự cố liên quan đến nhà cung cấp, v.v.

4.2.  Các từ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng.

- QLKT: Quản lý kỹ thuật.

- KTV: Kỹ thuật viên.

5. Nội dung

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Phát hiện sự không phù hợp |  |  |
| 1 | Sự không phù hợp tại Khoa Vi sinh-Miễn dịch là kết quả công việc không đáp ứng một trong các yêu của quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các quyết định, quy định của Bệnh viện, Bộ Y tế, hệ thống văn bản của HTQLCL của Khoa, Bệnh viện và các cam kết của của Khoa với khách hàng và các cơ quan quản lý cấp trên. Sự không phù hợp xảy ra trong toàn bộ hệ thống QLCL bao gồm từ trước, trong và sau xét nghiệm. |  |
| 2 | Khi phát hiện sự không phù hợp, nhân viên của Khoa có trách nhiệm ghi nhận vào phần A của Phiếu báo cáo sự không phù hợp và báo ngay cho lãnh đạo Khoa/QLCL/QLKT. | XN-BM 5.10.1/02 |
| 3 | QLCL cập nhật thông tin về sự không phù hợp vào Sổ theo dõi sự không phù hợp. | XN-BM 5.10.1/01 |
| 4 | Sự không phù hợp phát hiện được trong quá trình đánh giá nội bộ hoặc đánh giá từ bên ngoài, thì không cần lập “Phiếu báo cáo sự không phù hợp” mà thực hiện ngay hành động khắc phục theo quy trình Hành động khắc phục XN-QTQL 5.10.2. |  |
| 5.2. Đánh giá mức độ không phù hợp |  |  |
| 1 | Cán bộ QLCL (nếu sự không phù hợp thuộc về hệ thống quản lý chất lượng) hoặc QLKT/Lãnh đạo Khoa (nếu sự không phù hợp thuộc phạm vi kỹ thuật) có trách nhiệm xem xét nguyên nhân ban đầu và phân loại sự không phù hợp theo 02 mức: nặng và nhẹ tùy theo tính chất nghiêm trọng và mức độ ảnh hưởng tới hoạt động xét nghiệm. + Mức độ nhẹ là các sự không phù hợp nhưng không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. + Mức độ nặng là các sự không phù hợp nhưng ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. |  |
| 2 | Ghi nguyên nhân và phân loại sự không phù hợp vào phần B của Phiếu báo cáo sự không phù hợp. | XN-BM 5.10.1/02 |
| 5.3. Xử lý sự không phù hợp |  |  |
| 1 | Lãnh đạo Khoa/QLCL/QLKT báo cáo cho lãnh đạo Bệnh viện (nếu cần thiết) và đề nghị thực hiện hành động khắc phục theo đúng quy trình XN-QTQL 5.10.2. |  |
| 2 | Cán bộ QLCL sẽ cập nhật thông tin về sự không phù hợp vào Sổ theo dõi sự không phù hợp. + Đối với sự không phù hợp ở mức độ nhẹ (không ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm) thì các phụ trách bộ phận có quyền cho phép tiếp tục công việc.Với những sự không phù hợp ở mức độ nhẹ lặp lại 3 lần thì phải được xử lý như trường hợp công việc không phù hợp ở mức độ nặng. + Đối với sự không phù hợp ở mức độ nặng (ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm) thì phụ trách các bộ phận có quyền dừng công việc và giữ lại kết quả xét nghiệm liên quan (nếu chưa phát hành) hoặc thông báo cho khách hàng và thu hồi kết quả (nếu đã phát hành). Đồng thời báo cáo Lãnh đạo Khoa. | XN-BM 5.10.1/01 |
| 3 | Trường hợp khẩn cấp có thể được phép dừng ngay công việc đang thực hiện và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng nghiêm trọng hơn do sự không phù hợp gây ra. |  |
| 4 | Thông báo cho khách hàng và người có thẩm quyền sử dụng kết quả khi sự việc có ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm đã trả. |  |
| 5 | Các kết quả xét nghiệm không phù hợp được thu hồi và lưu trữ lại trong hồ sơ “Sự không phù hợp”. |  |
| 6 | Cán phụ trách bộ phận, Lãnh đạo Khoa và Quản lý chất lượng xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục, thời gian khắc phục và tổ chức thực hiện hành động khắc phục. |  |
| 7 | Các phụ trách bộ phận và Lãnh đạo Khoa cho phép tiếp tục công việc sau khi kiểm tra hành động khắc phục được thực hiện xong. |  |
| 8 | Ban hành/trả lại kết quả sau khi đã thực hiện hành động khắc phục. |  |

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Sự không phù hợp.

- Sổ theo dõi sự không phù hợp                                   XN-BM 5.10.1/01.

- Phiếu báo cáo sự không phù hợp                               XN-BM 5.10.1/02.

- Các kết quả không phù hợp.

- Các kết quả sau khắc phục.

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình hướng dẫn soạn thảo quy trình chuẩn        XN-QTQL 5.2.2.

- Quy trình quản lý thông  tin                                       XN-QTQL 5.9.1.

- Quy trình quản lý hồ sơ                                              XN-QTQL 5.2.3.

- Quy trình hành động khắc phục                                 XN-QTQL 5.10.1.

8.  Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.