BIÊN BẢN KIỂM TRA AN TOÀN

Năm:………..

| TT | Nội dung kiểm tra | Kết quả | Đánh giá | Biện pháp khắc phục | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | An toàn cháy nổ |  |  |  |  |
| 1.1 | Có đủ thiết bị PCCC | Thiếu 02 bình chữa cháy | Không đạt | Đề nghị phòng trang thiết bị bổ sung bình chữa cháy |  |
| 1.2 | Tình trạng thiết bị PCCC | 01 bình chữa cháy hết hạn | Không đạt | Đề nghị phòng trang thiết bị thay mới |  |
| 1.3 | Nhân viên được tập huấn về PCCC | 12/12 Nhân viên có chứng nhận về PCCC | Đạt |  |  |
| 1.4 | Các nguy cơ mất an toàn về PCCC |  |  |  |  |
| 1.5 | Khác:…. |  |  |  |  |
| 2 | An toàn về điện |  |  |  |  |
| 2.1 | Tình trạng sử dụng ổ cắm dài |  |  |  |  |
| 2.2 | Tình trạng các ổ cắm điện trong PXN |  |  |  |  |
| 2.3 | Tình trạng nối đất của thiết bị |  |  |  |  |
| 2.4 | Khác:…. |  |  |  |  |
| 3 | An toàn về hóa chất |  |  |  |  |
| 3.1 | Phân khu hóa chất |  |  |  |  |
| 3.2 | Nhãn thông tin hóa chất |  |  |  |  |
| 3.3 | Hồ sơ hóa chất |  |  |  |  |
| 3.4 | Nhãn cảnh báo nguy hiểm |  |  |  |  |
| 3.5 | Tình trạng tuân thủ quy định khi sử dụng hóa chất của nhân viên |  |  |  |  |
| 3.6 | Khác:…. |  |  |  |  |
| 4 | An toàn sinh học |  |  |  |  |
| 4.1 | Phân chia khu vực sạch – bẩn |  |  |  |  |
| 4.2 | Dụng cụ chứa đựng chất thải |  |  |  |  |
| 4.3 | Thiết bị ATSH |  |  |  |  |
| 4.4 | Bộ dụng cụ xử lý sự cố ATSH |  |  |  |  |
| 4.5 | Bảo quản và vận chuyển mẫu |  |  |  |  |
| 4.6 | Tình trạng đào tạo về ATSH |  |  |  |  |
| 4.7 | Khác:…. |  |  |  |  |
| 5 | An toàn cho người |  |  |  |  |
| 5.1 | Trang bị bảo hộ cá nhân |  |  |  |  |
| 5.2 | Sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân |  |  |  |  |
| 5.3 | Đào tạo về sử dụng thiết bị bảo hộ |  |  |  |  |
| 5.4 | Thiết bị sơ, cấp cứu |  |  |  |  |
| 5.5 | Khác:…. |  |  |  |  |

| Trưởng khoa | Gia Lai, ngày ……tháng …… năm ………… Người kiểm tra |
| --- | --- |