PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Người được kiểm tra: ……………………………………………Đơn vị: Khoa VS - MD

Người giám sát: ……………………………………………………………………………………

1. Trước xét nghiệm

| Nội dung đánh giá | Quy trình tham chiếu | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Đối với bệnh nhân đến khám tại phòng khám |  |  |  |  |
| Kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Lựa chọn các ống đựng bệnh phẩm thích hợp | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Dán mã Barcode lên ống nghiệm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Lấy mẫu và vận chuyển | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| 1.2. Đối với bệnh nhân tại nhà và từ các đơn vị khác |  |  |  |  |
| Kiểm tra thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm và ống bệnh phẩm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Kiểm tra số lượng, chất lượng bệnh phẩm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Ra quyết định chấp nhận hay từ chối mẫu | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Với những bệnh phẩm không đạt yêu cầu nhưng khó lấy lại mẫu cần ghi lại trong sổ theo dõi thông tin các bệnh phẩm không đạt | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Dán mã barcode trên ống nghiệm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Ghi chép vào sổ giao nhận bệnh phẩm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Chuyển mẫu xét nghiệm đến phòng phân tích | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |

2. Trong xét nghiệm

| Nội dung đánh giá | Quy trình tham chiếu | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Chuẩn bị xét nghiệm |  |  |  |  |
| Chuẩn bị đầy đủ trang phục bảo hộ cá nhân | Mục 4.5, XN-STAT |  |  |  |
| Chuẩn bị thiết bị, hóa chất phù hợp | XN-QTQL 5.6.1 |  |  |  |
| Kiểm tra và chuẩn bị mẫu để tiến hành xét nghiệm | XN-QTQL 5.4.1 |  |  |  |
| Kiểm tra lại QC, biểu đồ Levey Jennings và có thể chuẩn máy nếu cần thiết | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| 2.2. Vận hành thiết bị |  |  |  |  |
| Sử dụng đúng thiết bị đã được qui định dùng cho ISO | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| Kiểm tra chương trình trước khi vận hành thiết bị | XN-HDTB.01 |  |  |  |
| Các bước sử dụng trang thiết bị | XN-HDTB.01 |  |  |  |
| Ghi nhật ký sử dụng thiết bị khi sử dụng | XN-BM 5.3.1/05 |  |  |  |
| 2.3. Thao tác thực hành |  |  |  |  |
| Thao tác kỹ thuật đảm bảo thực hành nhanh, chính xác trong xét nghiệm | XN-HDCV.02 |  |  |  |
| Thực hiện các bước theo đúng quy trình xét nghiệm | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| Sử dụng các biểu mẫu trong quy trình xét nghiệm | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| Xử lý mẫu, dụng cụ, chất thải đúng theo qui trình và đảm bảo an toàn sinh học | XN-QTQL 5.7.2 |  |  |  |

2.4. Thực hiện xét nghiệm

Mẫu chứng: 	Số lượng: ………

Mã chất chuẩn: ………………………………………………………………………………

Mã chứng dương: ……………………………………………………………………………

Mã chứng âm: ……………………………………………………………………………….

Mẫu thử: 		Số lượng: ………

Ghi chú: Chất chuẩn là mẫu ngoại kiểm của hãng Randox

Mẫu thử là mẫu ngoại kiểm gửi về Trung tâm Xét nghiệm …………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

| DÀNH CHO NHÂN VIÊN |  | TRUNG TÂM NGOẠI KIỂM |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã mẫu thử | Kết quả | Mã bệnh phẩm gốc | Gíá trị ấn định |

Đánh giá: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Sau xét nghiệm

| Nội dung đánh giá | Quy trình tham chiếu | Đạt | Không đạt | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xem xét các yếu tố kiểm soát chất lượng (chất chuẩn, chứng nội bộ, chứng dương, chứng âm…) | XN-QTQL 5.6.2 |  |  |  |
| Giải quyết vấn đề khi gặp mẫu nghi ngờ | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| Giải quyết vấn đề khi gặp mẫu chứng nội bộ/chứng sinh phẩm không đạt yêu cầu | XN-QTQL 5.6.2 |  |  |  |
| Tính toán/nhận định kết quả xét nghiệm | Quy trình kỹ thuật định lượng AFP |  |  |  |
| Xem xét, báo cáo và công bố kết quả xét nghiệm đúng qui trình trả kết quả xét nghiệm | XN-QTQL 5.8.1 |  |  |  |
| Ghi chép vào sổ chạy lại kết quả nếu cần chạy lại kiểm tra | XN-BM 5.7.1 |  |  |  |
| Ghi chép vào sổ lưu kết quả chạy lại sau khi chạy lại | XN-BM 5.7.1/01 |  |  |  |
| Ghi chép vào sổ lưu/hủy bệnh phẩm | XN-BM 5.7.2/01 |  |  |  |
| Lưu mẫu/hủy mẫu sau xét nghiệm | XN –QTQL 5.7.2 |  |  |  |

4. Kỹ năng giải quyết vấn đề

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Trước xét nghiệm: Đạt ………%

Trong xét nghiệm: Đạt ………%

Sau xét nghiệm:     Đạt ………%

Kỹ năng giải quyết vấn đề:.………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Người thực hiện ………………………… | Người phê duyệt ………………………… |
| --- | --- |