PHIẾU ĐỀ XUẤT CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

| 1. Thông tin hàng hoá, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vật tư Dịch vụ Thiết bị |  |  | Xác định loại thiết bị/vật tư/dịch vụ: Hiệu chuẩn pipet, nhiệt kế, nhiệt ẩm kế, máy ly tâm. |  |  |  |
| 2. Tiêu chí/ đặc tính lựa chọn thiết bị, vật tư, dịch vụ |  |  |  |  |  |  |
| STT | Tiêu chí/ đặc tính cụ thể |  |  | Bắc buộc | Bổ sung |
|  | Nhà cung cấp là tổ chức hợp pháp, có giấy phép hoạt động. |  |  |  |  |
|  | Nhà cung cấp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. |  |  |  |  |
|  | Năng lực hiệu chuẩn đáp ứng được các yêu cầu hiệu chuẩn của khoa. |  |  |  |  |
|  | Thời gian thực hiện hiệu chuẩn, phiếu kết quả hiệu chuẩn phù hợp nhu cầu. |  |  |  |  |
| 3. Danh sách các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu (nếu có): |  |  |  |  |  |  |
| Người đề xuất: ………………………………….. Ngày: …../…./2026 |  |  |  |  |  |  |
| Xem xét |  | Chấp thuận Không chấp thuận .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Người xem xét: ................................................... Ngày: ................................... |  |  |  |  |
| Phê duyệt |  | Chấp thuận Không chấp thuận .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Người phê duyệt: ………………… Ngày: …../…./2026 |  |  |  |  |