PHIẾU ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG CẤP

Năm 2026

Tên nhà cung cấp: Viện Pasteur Nha Trang

Nhà cung cấp số: ………..02

Loại hàng cung cấp: Hiệu chuẩn pipet, nhiệt kế, nhiệt ẩm kế, máy ly tâm

| Tiêu chí đánh giá | Điểm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tính hợp pháp. | 4 |  |
| Chứng chỉ ISO/IEC 17025 có hiệu lực cho các chỉ tiêu hiệu chuẩn. | 5 |  |
| Thời gian hiệu chuẩn và trả kết quả hiệu chuẩn đúng hạn. | 4 |  |
| Sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ hiệu chuẩn. | 3 |  |
| Phương pháp hiệu chuẩn phù hợp. | 2 |  |
| Nội dung thông tin trên phiếu kết quả hiệu chuẩn rõ ràng, đầy đủ. | 5 |  |
| Khả năng hỗ trợ PXN khi có kết quả hiệu chuẩn không đạt. | 10 |  |
| Tổng điểm | 33/35 |  |

| Kết luận: Đạt Không đạt Nhận xét chung và khuyến nghị Đơn vị đủ khả năng đánh giá hiệu chuẩn các thiết bị theo yêu cầu. Đề xuất nhà cung cấp hiệu chuẩn khác. |  |
| --- | --- |
| Người đánh giá 08/1/2025 | Người phê duyệt 08/02/2022 |