|  | BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỀU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH | Mã số: XN-QTQL 5.8.1 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: …/01/2026 Số trang: 08 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH TRƯỚC XÉT NGHIỆM |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa | Ths.Nguyễn Thị Bình | Ts.Vũ Tuấn Anh |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV.Trưởng khoa | Trưởng khoa | Giám đốc |
| Ngày | 01/01/2026 | 08/01/2026 | ……/01/2026 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

1. Mục đích

Quy định các bước chuẩn bị cho quy trình trước xét nghiệm nhằm đảm bảo công tác triển khai xét nghiệm đúng theo yêu cầu từng loại xét nghiệm.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho công tác chuẩn bị trước xét nghiệm tại Khoa Vi sinh – Miễn dịch, Bệnh viện Phong-Da liễu TW Quy Hòa

3. Trách nhiệm

- Cán bộ được phân công công việc có trách nhiệm thực hiện quy trình này.

- Kỹ thuật viên trưởng, QLCL/QLKT có trách nhiệm giám sát.

- Lãnh đạo Khoa có trách nhiệm quản lý chung.

4. Định nghĩa và chữ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- Không có

4.2. Chữ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng

- QLKT: Quản lý kỹ thuật

- XN: xét nghiệm

- BM: Biểu mẫu

5. Nội dung thực hiện

5.1. Đối với bệnh nhân đến khám ngoại trú tại bệnh viện

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 5.1.1. Đăng ký khám ban đầu |  |  |
| 1 | Điều dưỡng bộ phận tiếp đón (Khoa khám bệnh) tiếp tạo hồ sơ cho khách hàng, thông tin bao gồm: Họ tên, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, yêu cầu khám bệnh vào phần mềm máy tính. Chuyển thông tin và hướng dẫn khách hàng vào các phòng khám chuyên khoa. |  |
| 2 | Nếu khách hàng chỉ có yêu cầu làm xét nghiệm mà không khám lâm sàng, điều dưỡng hướng dẫn khách hàng đóng tiền dịch cụ trực tiếp tại quầy kế toán của bệnh viện |  |
| 3 | Tại phòng khám chuyên khoa: Bác sỹ thăm khám, tư vấn và đưa ra chỉ định xét nghiệm, in phiếu yêu cầu xét nghiệm. Có thể tư vấn và giải thích về lâm sàng; các giới hạn về mặt thời gian trả lời kết quả xét nghiệm và các yêu cầu xét nghiệm bổ sung. |  |
| 4 | Phiếu yêu cầu xét nghiệm cần có đủ các thông tin theo: Mẫu phiếu yêu cầu xét nghiệm tại bệnh viện được quy định trong Phụ lục 1: Mẫu phiếu yêu cầu xét nghiệm. |  |
| 5 | Khách hàng thực hiện đóng lệ phí xét nghiệm tại quầy kế toán trước khi mang chỉ định đến khu vực lấy mẫu xét nghiệm |  |
| 5.1.2. Tiếp nhận chỉ định xét nghiệm |  |  |
| 1 | Tại phòng lấy mẫu xét nghiệm: Nhân viên tiếp nhận phiếu chỉ định, kiểm tra hóa đơn hoặc mã bảo hiểm. Xếp phiếu theo thứ tự. |  |
| 2 | Kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm: Họ và tên khách hàng, năm sinh, giới, địa chỉ khách hàng, chẩn đoán, các xét nghiệm được yêu cầu, bác sỹ chỉ định xét nghiệm. |  |
| 3 | Lựa chọn các ống đựng bệnh phẩm thích hợp. Căn cứ trên số lượng và loại xét nghiệm Bác sỹ đã chỉ định, nhân viên lấy mẫu lựa chọn số lượng và chủng loại ống cho phù hợp. |  |
| 4 | Dán mã Barcode lên ống nghiệm. + Đối với ống có chạy máy tự động thì dán dọc ống, vạch 2 ml trên ống nằm ở giữa code. Nếu có thêm các xét nghiệm khác thì cần ghi thêm. |  |
| 5 | Hẹn thời gian trả kết quả (theo STDV) |  |
| 6 | Đưa ống nghiệm, phiếu chỉ định lại cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng vào vị trí lấy mẫu. |  |
| 5.1.3. Lấy mẫu và bảo quản và vận chuyển |  |  |
| 1 | KTV đối chiếu lại thông tin trên ống mẫu, giấy chỉ định và bệnh nhân. |  |
| 2 | KTV tiến hành lấy mẫu và bảo quản mẫu theo đúng hướng dẫn trong Sổ tay dịch vụ khách hàng. |  |
| 3 | Nhắc lại giờ và địa điểm trả kết quả xét nghiệm cho bệnh nhân tai quầy chăm sóc khách hàng của bệnh viện. |  |
| 4 | Chuyển mẫu xét nghiệm đến phòng phân tích để tiến hành xét nghiệm. |  |

5.2. Đối với bệnh nhân nội trú.

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 5.2.1. Nhập thông tin |  |  |
| 1 | Tất cả các thông tin hành chính của bệnh nhân nội trú được cập nhật trong hệ thống phần mềm máy tính. Bác sỹ thăm khám, đưa ra chỉ định xét nghiệm trên hệ thống phần mềm bệnh viện và in phiếu yêu cầu xét nghiệm (Nếu cần). |  |
| 2 | Với những bệnh nhân cấp cứu chưa được cập nhật thông tin trong hệ thống phần mềm thì Phiếu yêu cầu xét nghiệm viết tay cũng cần có đủ các thông tin trên. |  |
| 5.2.2. Lấy mẫu và bảo quản mẫu |  |  |
| 1 | Điều dưỡng viên hoặc nhân viên tổ lấy mẫu bệnh phẩm tiến hành lấy mẫu và bảo quản mẫu theo đúng hướng dẫn trong Sổ tay dịch vụ khách hàng, cho từng loại xét nghiệm tương ứng. |  |
| 2 | Ghi các thông tin lên ống đựng mẫu bao gồm: Họ tên, tuổi, địa chỉ (khoa phòng/bệnh viện), giờ lấy mẫu. |  |
| 5.2.3. Vận chuyển mẫu xét nghiệm |  |  |
| 1 | Điều dưỡng hoặc nhân viên tổ lấy mẫu bệnh phẩm vận chuyển mẫu xét nghiệm cần đảm bảo chính xác về mặt thời gian từ khi lấy mẫu đến khi chuyển mẫu cho Khoa Vi sinh-Miễn dịch. Thời gian này không vượt quá quy định của từng loại xét nghiệm theo hướng dẫn trong Sổ tay dịch vụ khách hàng. |  |
| 2 | Mẫu bệnh phẩm được bảo quản theo đúng quy định trong Sổ tay dịch vụ khách hàng. Ống mẫu phải được đặt thẳng đứng trên giá đựng mẫu chuyên dụng |  |
| 5.2.4. Nhận mẫu |  |  |
| 1 | Nhân viên khoa Vi sinh-Miễn dịch tiếp nhận phiếu chỉ định và bệnh phẩm tại khu vực nhận mẫu. |  |
| 2 | Kiểm tra đồng thời các thông tin trên phiếu chỉ định xét nghiệm và ống bệnh phẩm bao gồm: Thông tin bệnh nhân, khoa phòng/đơn vị gửi mẫu, chẩn đoán lâm sàng, chỉ định cận lâm sàng, bác sĩ điều trị. |  |
| 3 | Kiểm tra số lượng, chất lượng bệnh phẩm gồm: Đủ số lượng ống mẫu, chất chống đông, thể tích mẫu, loại mẫu phù hợp, tình trạng mẫu… Nếu các tiêu chí về thủ tục hành chính và bệnh phẩm không đúng, nhân viên nhận mẫu phải từ chối mẫu bệnh phẩm đồng thời thu ống mẫu, làm biên bản từ chối mẫu và yêu cầu lấy lại bệnh phẩm. | XN-BM 5.8.1/02 |
| 4 | Với những bệnh phẩm không đạt yêu cầu nhưng khó lấy lại mẫu như: mẫu bệnh phẩm là dịch não tủy; mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhi khó lấy, mẫu ở các tỉnh xa gửi đến ... thì cán bộ nhận mẫu cần ghi lại trong sổ theo dõi thông tin các bệnh phẩm không đạt đồng thời ghi nhận lại trên giấy xét nghiệm và nhận mẫu bình thường. Tại các phòng chuyên môn, khi làm những mẫu bệnh phẩm này cần ghi chú lại tình trạng mẫu không đạt yêu cầu vào trong sổ kết quả; đồng thời ghi lại trong sổ theo dõi sự không phù hợp. | XN-BM 5.8.1/03 |
| 5 | Dán mã barcode vào phiếu chỉ định và trên ống nghiệm (như với bệnh nhân) |  |
| 6 | Ghi chép vào sổ giao nhận bệnh phẩm. | XN-BM 5.8.1/01 |
| 7 | Ngày giờ hẹn trả kết quả của phòng xét nghiệm (như với bệnh nhân, riêng mẫu cấp cứu trả kết quả ≤ 1h với các xét nghiệm thường quy). |  |
| 8 | Chuyển mẫu xét nghiệm đến phòng phân tích để tiến hành xét nghiệm |  |
| 9 | Tại phòng phân tích, khi có thông tin nhân viên vận chuyển mẫu đến. Cán bộ khoa Vi sinh-Miễn dịch tiến hành lấy mẫu ngay, soát và phân loại mẫu để tiến hành xét nghiệm. |  |
| 10 | Trường hợp các mẫu bệnh phẩm chưa làm ngay cần phải lưu mẫu riêng, phiếu yêu cầu xét nghiệm lưu vào giá riêng. |  |

6.	Lưu hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Trước xét nghiệm. Thời gian lưu 20 năm.

- Sổ giao nhận bệnh phẩm										XN-BM 5.8.1/01

- Biên bản từ chối mẫu											XN-BM 5.8.1/02

- Sổ theo dõi các mẫu không đạt									XN-BM 5.8.1/03

7. Tài liệu liên quan

- Sổ tay dịch vụ khách hàng										XN-STDV

- Hướng dẫn nhập thông tin phần mềm Labconn				XN-HDCV 5.4.03

8.  Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.

PHỤ LỤC 1: MẪU PHIẾU CHỈ ĐỊNH XÉT NGHIỆM

| BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN ….. |  | Mẫu số: ……………………... |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hồ sơ: ……………………...... |
|  |  | Số phiếu: …………………… |

PHIẾU YÊU CẦU CẬN LÂM SÀNG

Họ tên bệnh nhân: …………………………………………………… Tuổi: ………..  Giới tính: ………...

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số thẻ BHYT: ……………………………………………………. Ngày hết hạn: ………………………………

Phòng: …………………………………………………………… Giường: …………………………………………

Chuẩn đoán: …………………………………………………………………………………………………………….

Loại mẫu ban đầu: ………………………………………………………………………………………………….

| Xét nghiệm |  |
| --- | --- |
| ….. |  |

……giờ…. phút, ngày …. tháng …. năm …..                     ……giờ …. phút, ngày…. tháng …. năm …..

| Nhân viên lấy mẫu | Bác sĩ chỉ định |
| --- | --- |
| (Ký và ghi rõ họ tên) | (Ký và ghi rõ họ tên) |