Phụ lục I. MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN

| Đơn vị: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Địa điểm (số phòng, tòa nhà): |  |  |
| Thời gian thu thập: |  |  |
| Nhóm thu thập: 1………………………………………… 2…………………………………………… 3…………..……………………………… |  | Vị trí công việc ………………………………… ………………………………… ………………………………… |
| 1. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm - Chưa xác định TNGB hoặc xét nghiệm không có mục đích phát hiện TNGB: thu thập thông tin từ mục 2 đến mục 8. - Nghi ngờ hoặc đã xác định TNGB cụ thể: thu thập thông tin từ mục 1 đến mục 8. |  |  |
| 1.1. Tên tác nhân |  |  |
| 1.2. Nhóm nguy cơ (Theo quy định hiện hành của Chính phủ, Bộ Y tế) | - Nhóm 1 ☐ Nhóm 2 ☐ Nhóm 3 - Nhóm 4 ☐ Khác:………………. |  |
| 1.3. Khả năng gây bệnh cho người | - Có ☐ Không |  |
| 1.4. Khả năng gây bệnh cho động vật | - Có ☐ Không |  |
| 1.5. Đường lây truyền/hình thức lây nhiễm ngoài tự nhiên |  |  |
| 1.6. Đường lây truyền/hình thức lây nhiễm trong PXN |  |  |
| 1.7. Liều gây nhiễm |  |  |
| 1.8. Véctơ truyền bệnh (nếu có) |  |  |
| 1.9. Tính ổn định ngoài môi trường |  |  |
| 1.10. Biện pháp khử nhiễm/bất hoạt |  |  |
| 1.11. Biện pháp dự phòng/điều trị | - Có vắc xin/ thuốc dự phòng ☐ Có thuốc điều trị - Chưa có |  |

| 1.12. Số lượng mẫu trung bình/năm |  |
| --- | --- |
| 1.13. Xử lý mẫu sau khi làm việc | - Hủy ☐ Lưu trữ (thời gian lưu) - Khác, ghi rõ ………………….. |
| 1.14. Thông tin khác về TNGB truyền nhiễm (nếu có) |  |
| 2. Kĩ thuật xét nghiệm |  |
| 2.1. Loại mẫu (ví dụ mẫu máu, huyết thanh, dịch tiết cơ thể, mô, chủng nuôi cấy…) |  |
| 2.2. Nguồn gốc mẫu - Mẫu từ người ☐ Mẫu từ động vật ☐ Mẫu từ môi trường - Khác, ghi rõ: …….......................... |  |
| 2.3. Loại kỹ thuật xét nghiệm thực hiện: - Hóa sinh ☐ Huyết học - truyền máu - Miễn dịch - Vi sinh (Nhuộm soi, xét nghiệm nhanh) ☐ Vi sinh (Nuôi cấy, định danh) - Di truyền - Sinh học phân tử ☐ Giải phẫu bệnh - Khác, cụ thể:……………………………………………………………….. |  |
| 2.4. Thời gian tiếp xúc với mẫu bệnh phẩm/ TNGB truyền nhiễm chưa bất hoạt |  |
| 3. Cơ sở hạ tầng |  |
| - Cấp độ ATSH của PXN - Cấp I ☐ Cấp II ☐ Cấp III |  |
| 3.2. PXN có đủ diện tích/ không gian làm việc và được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt - Có ☐ Không, ghi rõ tình trạng: …………………………………………… |  |
| 3.3. Thực trạng phòng xét nghiệm: Sàn, tường, bàn xét nghiệm (bằng phẳng, không thấm nước, dễ cọ rửa, vệ sinh): - Phù hợp ☐ Không phù hợp, ghi rõ: …………………………………… Cường độ ánh sáng tại khu vực làm việc lux Bồn rửa tay: ☐ Có ☐ Không - Khác, ghi rõ:………………………………………….. |  |

Thiết bị rửa mắt khẩn cấp: ☐ Có, sử dụng được ☐ Có, không sử dụng được - Không có ☐ Khác, ghi rõ: ……………………………….. Thiết bị tắm khẩn cấp: ☐ Có, sử dụng được ☐ Có, không sử dụng được - Không có ☐ Khác, ghi rõ: ………………………………… Hệ thống xử lý nước thải: ☐ Có ☐ Quan trắc nước thải định kỳ - Không ☐ Khác, ghi rõ: …………………………………………..

3.4. Thông tin khác về Cơ sở hạ tầng (nếu có):

4. Thiết bị, dụng cụ

- Hộp sơ cấp cứu: ☐ Có đầy đủ ☐ Kiểm tra định kỳ - Không có ☐ Khác, ghi rõ................................................................... - Bộ dụng cụ xử lý tràn đổ: ☐ Có đầy đủ ☐ Kiểm tra định kỳ - Không có ☐ Khác, ghi rõ..................................................................... - Tủ ATSH: ☐ Có ☐ Bảo dưỡng định kỳ ☐ Hiệu chuẩn/thử nghiệm định kỳ - Không có ☐ Khác, ghi rõ................................................................ - Máy ly tâm: ☐ Có ☐ Bảo dưỡng định kỳ ☐ Hiệu chuẩn định kỳ - Không có ☐ Khác, ghi rõ......................................................... - Nồi hấp tiệt trùng: ☐ Không có ☐ Có ☐ Bảo dưỡng định kỳ - Hiệu chuẩn/thử nghiệm định kỳ ☐ Kiểm định định kỳ - Khác, ghi rõ........................................................................... - Hộp đựng chất thải sắc nhọn: ☐ Có ☐ Không - Khác, ghi rõ...................................................................................... - Phương tiện phòng hộ cá nhân: - Găng tay dùng 1 lần ☐ Áo choàng PXN tay dài/ quần - Khẩu trang y tế ☐ Khẩu trang N95 - Giày kín mũi ☐ Bao giày - Kính bảo vệ mắt ☐ Mặt nạ - Các thiết bị khác, ghi rõ: ...................................................................................

| 5. Nhân sự (các thông tin thu thập liên quan đến công việc được phân công) |  |
| --- | --- |
| Tổng số nhân viên: …………………. | Thực trạng/ thông tin (Điền số lượng nhân viên vào mục tương ứng) |
| 5.1. Phân công công việc rõ ràng | Có: ……………… Không: (Ghi rõ nội dung chưa được phân công) |
| 5.2. Chuyên môn phù hợp với công việc được phân công | Phù hợp: ………………… Không phù hợp:…………. |
| 5.3. Kinh nghiệm làm việc | >10 năm: ............................................ 5-10 năm: ............................................ 1 - dưới 5 năm:.................................... <1 năm:............................................... |
| 5.4. Được đào tạo/tập huấn về ATSH | Có: ☐ Cấp II ☐ Cấp III ☐ Khác (Ghi rõ) - Không:……………… |
| 5.5. Được đào tạo/tập huấn nhắc lại về ATSH | - Có ……. (lần gần nhất là khi nào) - Không:………………... |
| 5.6. Được đào tạo/tập huấn về sử dụng thiết bị | Có:……………………………. Không (Ghi rõ tên thiết bị chưa được đào tạo) |
| 5.7. Được đào tạo/tập huấn về kỹ thuật xét nghiệm | Có:……………………………. Không: (Ghi rõ tên kỹ thuật chưa được đào tạo) |
| 5.8. Được đánh giá năng lực định kỳ | Có:……………………………. Không: (Ghi rõ nội dung chưa được đánh giá) |
| 5.9. Tình trạng sức khỏe có phù hợp với công việc được giao | Có:……………………… Không:…………………….... |
| 5.10. Kiểm tra sức khỏe định kỳ | Có:………………… Không:…………... |
| 5.11. Tiêm chủng hoặc sử dụng thuốc phòng bệnh liên quan | Có: …………... Không:…………... |
| 5.12. Ghi chú khác (nếu có) |  |

6. Thực hành an toàn

- Xử lý chất thải: - Biện pháp xử lý chất thải lây nhiễm của PXN: - Khử nhiễm bằng hóa chất ☐ Hấp tiệt trùng - Khác, cụ thể:……………………………………………………….. - Thu gom chất thải: ☐Túi đựng chất thải ☐ Thùng kín - Khác, cụ thể ……………………………………………………… - Phương pháp xử lý chất thải của cơ sở xét nghiệm - Đốt ☐ Chuyển cho đơn vị đủ điều kiện xử lý Khác, cụ thể……………………………………………….

- Những lưu ý khác liên quan đến thực hành (nếu có):

7. Quy trình, hướng dẫn

- Quy trình/ hướng dẫn quản lý an toàn (lấy mẫu, đóng gói, vận chuyển, bảo quản mẫu bệnh phẩm; hướng dẫn an toàn trong quy trình xét nghiệm, khử nhiễm và xử lý chất thải...): - Đầy đủ - Chưa đầy đủ, mô tả cụ thể: ………………….

7.2. Quy trình/ hướng dẫn kỹ thuật: - Đầy đủ ☐ Chưa đầy đủ, mô tả cụ thể: ………………….

7.3. Những quy định, quy trình/ hướng dẫn khác liên quan (nếu có):

8. Sự cố an toàn sinh học liên quan đã xảy ra (nếu có)

Mô tả sự cố an toàn sinh học liên quan đến nội dung đánh giá đã xảy ra trước đây và hậu quả.

…, ngày…… tháng….. năm….

Lãnh đạo cơ sở xét nghiệm                                         Đại diện nhóm thu thập thông tin

Phụ lục II. MẪU XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGUY CƠ

- Thông tin chung

| Phòng xét nghiệm: | Khoa: |
| --- | --- |
| Người thực hiện: | Ngày: |
| Người phê duyệt: | Ngày: |
| Tên tác nhân/kỹ thuật được đánh giá: |  |

- Xác định mức độ nguy cơ

| Nhận diện nguy cơ |  |  | Xác định mức độ nguy cơ |  |  |  | Hành động |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn | Hoạt động | Nguy cơ | BPKS hiện tại | Khả năng xảy ra | Hậu quả | Mức độ nguy cơ |  |
| Giai đoạn ........ | Hoạt động … | Nguy cơ 1 … |  |  |  |  | Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, duy trì các BPKS hiện có Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, bổ sung thêm BPKS phù hợp Không chấp nhận nguy cơ. Dừng hoạt động, thực hiện ngay các BPKS bổ sung |
|  |  | Nguy cơ 2 … |  |  |  |  | Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, duy trì các BPKS hiện có Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, bổ sung thêm BPKS phù hợp Không chấp nhận nguy cơ. Dừng hoạt động, thực hiện ngay các BPKS bổ sung |
|  | Hoạt động … | Nguy cơ 1 … |  |  |  |  | Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, duy trì các BPKS hiện có Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, bổ sung thêm BPKS phù hợp Không chấp nhận nguy cơ. Dừng hoạt động, thực hiện ngay các BPKS bổ sung |
|  |  | Nguy cơ 2 … |  |  |  |  | Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, duy trì các BPKS hiện có Chấp nhận nguy cơ. Tiếp tục thực hiện, bổ sung thêm BPKS phù hợp Không chấp nhận nguy cơ. Dừng hoạt động, thực hiện ngay các BPKS bổ sung |