|  | BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỄU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH | Mã số: XN-QTQL 5.1.2 Lần ban hành: 02 Ngày ban hành:…/01 /2026 Số trang: 4 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH THEO DÕI CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | CN.Nguyễn Thái Hòa | Ths.Nguyễn Thị Bình | Ts.Vũ Tuấn Anh |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV.Trưởng khoa | Trưởng khoa | Giám đốc |
| Ngày | ……./01/2026 | ……./01/2026 | ……./01/2026 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Mục đích:

Hướng dẫn quy trình xác định và theo dõi các chỉ số chất lượng. Đây là công cụ
được sử dụng để đánh giá quá trình hoạt động của Khoa Vi sinh – Miễn dịch.

- Phạm vi:

Áp dụng cho Khoa Vi sinh-Miễn dịch, Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa

3. Trách nhiệm:

Lãnh đạo Khoa và nhân viên của Khoa phải tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa và các từ viết tắt:

- QLCL: Quản lý chất lượng.

5. Nội dung:

5.1. Xác định chỉ số chất lượng:

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lãnh đạo khoa và nhân viên QLCL sẽ xem xét toàn bộ tiến trình công việc để xác định và chọn lựa các chỉ số chất lượng nào có ảnh hưởng đến chất lượng của cả 3 giai đoạn: trước xét nghiệm, xét nghiệm và sau xét nghiệm. | XN-BM 5.1.2/01 |
| 2 | Số lượng chỉ số chất lượng được lựa chọn phụ thuộc vào tính chất quan trọng, phạm vi của chỉ số cũng như nguồn lực của Khoa Vi sinh-Miễn dịch. | XN-BM 5.1.2/01 |
| 3 | Chỉ số giai đoạn trước xét nghiệm: + Thông tin về người bệnh đầy đủ, chính xác. + Phiếu yêu cầu xét nghiệm hoàn thành đầy đủ thông tin và chính xác. + Nhãn mẫu xét nghiệm được ghi thông tin đầy đủ, chính xác. + Mẫu xét nghiệm được bảo quản và vận chuyển đúng quy định. + Thời gian lấy mẫu xét nghiệm. + Chất lượng mẫu xét nghiệm. + Các mẫu xét nghiệm bị từ chối. + Tỷ lệ tổn thương do kim tiêm đâm của nhân viên Khoa Vi sinh-Miễn dịch. |  |
| 4 | Chỉ số giai đoạn xét nghiệm: + Theo dõi và đánh giá năng lực nhân viên. + Kết quả QC. + Kết quả ngoại kiểm tra chất lượng. + Số lần trang thiết bị y tế hỏng. + Hết, thiếu sinh phẩm, thuốc thử. |  |
| 5 | Chỉ số giai đoạn sau xét nghiệm: + Kết quả đúng và chính xác. + Thời gian trả kết quả kịp thời. + Trả kết quả xét nghiệm chính xác không nhầm lẫn. + Sự hài lòng của khách hàng. + Dịch vụ gián đoạn do các vấn đề về nhân sự. + Quản lý mẫu sau xét nghiệm. + Bảo trì và hiệu chỉnh thiết bị. |  |
| 6 | - Xây dựng kế hoạch theo dõi các chỉ số đã chọn lựa và đặt ra mục tiêu/ ngưỡng của mỗi chỉ số. Sử dụng biểu mẫu Kế hoạch theo dõi chỉ số chất lượng | XN-BM 5.1.2/01 |
| 7 | Định kỳ thu thập và xem xét các chỉ số chất lượng và thông báo kết quả cho toàn thể nhân viên. | XN-BM 5.1.2/02 |

5.2. Theo dõi và tổng kết:

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phụ trách QLCL sẽ chỉ định nhân viên có nhiệm vụ thu thập dữ liệu của mỗi chỉ số chất lượng. | XN-BM 5.1.1/06 |
| 2 | Tần suất và ngưỡng chấp nhận của mỗi chỉ số chất lượng là khác nhau. Kết quả theo dõi phải chỉ rõ tình trạng “ Đạt” hay “Không đạt” so với ngưỡng đã qui định cho từng chỉ số theo biểu mẫu “Phiếu báo cáo chỉ số chất lượng”. | XN-BM 5.1.2/02. |
| 3 | Trong trường hợp chỉ số không đạt ngưỡng/mục tiêu cần tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất hành động khắc phục. | XN-BM 5.10.2/02 |
| 4 | Báo cáo tổng hợp về việc theo dõi các chỉ số chất lượng sẽ được thảo luận trong cuộc họp xem xét lãnh đạo hàng năm. | XN-BM 5.1.3/02 |
| 5 | Có thể thay đổi chỉ số chất lượng cần theo dõi nếu như kết quả cho thấy mục đích yêu cầu đã đạt được một cách bền vững. |  |

6. Lưu trữ hồ sơ:

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Chỉ số chất lượng

- Kế hoạch theo dõi chỉ số chất lượng	 		XN-BM 5.1.2/01

- Phiếu báo cáo chỉ số chất lượng				XN-BM 5.1.2/02

7. Tài liệu liên quan:

- Sổ tay chất lượng						XN-STCL

- Quy trình tổ chức và trách nhiệm quản lý		XN-QTQL 5.1.1

- Quy trình quản lý hồ sơ					XN-QTQL 5.2.3

8.  Tài liệu tham khảo:

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.