# QUY ĐỊNH RA VÀO KHU VỰC XÉT NGHIỆM

I. Đối với nhân viên

1. Phải tuân thủ quy định về an toàn lao động và an toàn sinh học.

2. Phải tuân thủ các quy định/quy trình của khoa.

3. Phải sử dụng trang phục phòng thí nghiệm trong khu xét nghiệm.

4. Phải sử dụng thêm trang phục bảo hộ trong phòng có yêu cầu.

5. Phải dừng thí nghiệm và báo ngay cho người phụ trách nếu phát hiện sự cố hoặc mất an toàn.

6. Không mang vật liệu gây nổ vào khu xét nghiệm.

7. Cán bộ phải được đào tạo vận hành thiết bị trước khi sử dụng.

8. Không tự ý điều chỉnh thiết bị khi không được yêu cầu.

9. Chịu sự phân công của lãnh đạo khoa.

10. Sắp xếp gọn gàng, vệ sinh, khử trùng/khử nhiễm sau xét nghiệm.

11. Xử lý, loại bỏ rác thải sau khi sử dụng ra khỏi khu vực xét nghiệm.

12. Phải kiểm tra các trang thiết bị trước khi rời khỏi khu vực xét nghiệm.

II. Đối với nhân viên của Khoa khác, người đến học, thực tập

1. Tuân thủ các quy định trên của khoa.

4. Cán bộ sử dụng thiết bị phải được đào tạo vận hành thiết bị.

2. Các đơn vị/cá nhân tham gia có trách nhiệm thực hiện theo lịch trực tuần.

3. Đăng ký sử dụng thiết bị với người phụ trách.

III. Khách tham quan/liên hệ công tác với khoa Vi sinh-Miễn dịch

1. Phải được sự đồng ý của Khoa Vi sinh-Miễn dịch mới được vào khu xét nghiệm.

2. Phải sử dụng trang phục bảo hộ khi vào khu vực xét nghiệm.

3. Không tự ý điều chỉnh/sử dụng thiết bị.

|  | Gia Lai, ngày 01 tháng 01 năm 2026 TRƯỞNG KHOA Nguyễn Thị Bình |
| --- | --- |