CÁC MẪU BIỂN BÁO TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

| Tia UV | ? | ? |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hình đồ cảnh báo trên nhãn hóa chất |  |  |  |
| Ngọn lửa | - Chất dễ cháy - Chất tự phản ứng - Chất tự cháy, tự dẫn lửa - Chất tự phát nhiệt - Chất khi phản ứng có sinh khí dễ cháy - Peroxit Hữu cơ |  |  |
| Nổ bom | -Chất có khả năng gây nổ -Chất tự phản ứng -Peroxit Hữu cơ |  |  |
| Ngọn lửa trên vòng tròn | Chất ô xy hoá |  |  |
| Ăn mòn | Chất ăn mòn |  |  |
| Bình khí | Khí nén (khí dưới áp suất) |  |  |
| Nguy cơ sức khỏe | -Chất gây ung thư -Chất nhạy hô hấp -Độc tính sinh sản -Độc đối với từng nhóm tổ chức -Chất gây đột biến -Chất độc hô hấp |  |  |
| Nguy cơ môi trường | Độc đối với môi trường |  |  |
| Dấu chấm than | - Chất kích thích - Yếu tố nhạy da - Độc cấp tính - Ảnh hưởng của chất gây nghiện - Hệ hô hấp (vùng thở) - Sự kích ứng |  |  |
| Đầu lâu xương chéo | Chất độc |  |  |

Chú ý: Các mẫu biển báo được đặt ở vị trí thuận lợi dễ quan sát: cửa phòng hoặc trên các thiết bị được cảnh báo

Thái Bình,  ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Người phê duyệt                                                                   Người lập