BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN

Loại mẫu: Huyết tương bệnh nhân

Tên qui trình kỹ thuật: Định lượng AFP trên máy DXI-800

Người được đánh giá:……………………………………………………………………………

Người đánh giá:………………………………………………………………………...................

| TT | Các bước | Điểm chuẩn | Điểm đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Trước xét nghiệm |  |  |
| 1 | Chuẩn bị mẫu: - Nhận định mẫu: theo tiêu chuẩn chấp nhận/ từ chối mẫu* | 1.0 |  |
|  | - Nếu mẫu đạt tiêu chuẩn, tiến hành phân tích ngay.* - Hoặc xử lý mẫu không đạt (nếu có) | 1.0 |  |
|  | - Ly tâm 3000 vòng/10 phút, đánh giá tình trạng vỡ hồng cầu huyết tương đục, vàng… để từ chối mẫu (nếu có) | 1.0 |  |
| 2 | Chuẩn bị thuốc thử, dụng cụ, thiết bị |  |  |
|  | - Pipet, bút ghi kính, ống nghiệm, găng tay, khẩu trang…. - Kiểm tra hoá chất: AFP của hãng Beckman Coulter gồm R1: 6 mL + R2: 6 mL.; kết quả nội kiểm.* - Máy DXI-800, máy ly tâm | 0.5 1.0 0.5 |  |
| II | Phân tích mẫu |  |  |
| 1 | - Đặt ống nghiệm vào rack màu xám chạy bệnh nhân, code quay ra ngoài | 0.5 |  |
| 2 | - Kiểm tra quá trình máy chạy tự động | 0.5 |  |
| 3 | - Khi máy phân tích xong, kiểm tra kết quả trên máy xét nghiệm, nếu không báo lỗi thì tiến hành VAL kết quả vào hệ thống LIS của bệnh viện trả kết quả.* | 1.0 |  |
| III | Sau xét nghiệm |  |  |
| 1 | Nhận định kết quả: xem kết quả trên font LIS và nhận định kết quả | 1.0 |  |
| 2 | Lưu mẫu. Khử nhiễm dụng cụ, thiết bị | 0.5 |  |
| 3 | Yêu cầu: thao tác nhanh gon, chính xác, đảm bảo an toàn | 0.5 |  |
| IV | Câu hỏi: |  |  |
|  |  | 1.0 |  |
| Tổng điểm |  | 10 |  |

Kết luận……………………………………………………………………………………

…., ngày…..tháng….. năm…..

| Khoa Xét Nghiệm | QLKT | Nhân viên được đánh giá |
| --- | --- | --- |