|  | BỆNH VIỆN PHONG-DA LIỀU TW QUY HÒA KHOA VI SINH-MIỄN DỊCH | Mã số: XN-QTQL 5.7.1 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: …/01/2026 Số trang:05 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH DICH VỤ VÀ VẬT TƯ BÊN NGOÀI |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | CKI.XN.Nguyễn Thái Hòa | Ths.Nguyễn Thị Bình | Ts.Vũ Tuấn Anh |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | KTV.Trưởng khoa | Trưởng khoa | Giám đốc |
| Ngày | 01/01/2026 | 06/01/2026 | ……/01/2026 |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| TT | Vị trí | Nội dung sửa đổi | Người sửa | Ngày sửa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Mục đích

Quy trình này nhằm đảm bảo chất lượng cho việc đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp và thực hiện mua sắm thiết bị, vật tư và các dịch vụ kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của Khoa Vi sinh-Miễn dịch.

2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng khi tiến hành đánh giá, đề xuất lựa chọn nhà cung cấp thiết bị, vật tư của Khoa Vi sinh-Miễn dịch và các dịch vụ kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các hoạt động đó.

- Không áp dụng với các dịch vụ chỉ có một nhà cung ứng duy nhất như điện, nước,v.v.

3. Trách nhiệm

Lãnh đạo Khoa Vi sinh-Miễn dịch và nhân viên phải tuân thủ quy trình này (Khoa Vi sinh-Miễn dịch phối hợp với phòng Vật tư trang thiết bị của Bệnh viện để thực hiện).

4. Định nghĩa và các từ viết tắt

4.1. Định nghĩa

- Nhà cung cấp: Các đơn vị/tổ chức cung cấp dịch vụ và vật tư.

- Vật tư: bao gồm vật tư tiêu hao, hoá chất, sinh phẩm, trang bị bảo hộ…

4.2. Các từ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng

- QLKT: Quản lý kỹ thuật

- KTV: Kỹ thuật viên

5. Nội dung

| STT | Nội dung công việc | Biểu mẫu/hồ sơ |
| --- | --- | --- |
| 5.1. Lựa chọn nhà cung cấp |  |  |
| 1 | QLCL/QLKT xây dựng các tiêu chí/ đặc tính cụ thể cho từng mặt hàng, dịch vụ mà khoa có nhu cầu sử dụng. | XN-BM 5.7.1/02 |
| 2 | QLCL/QLKT lập “Phiếu đề xuất chất lượng hàng hóa - dịch vụ” . | XN-BM 5.7.1/02 |
| 3 | Lãnh đạo Khoa xem xét đề xuất chất lượng hàng hóa - dịch vụ. | XN-BM 5.7.1/02 |
| 4 | Lãnh đạo Bệnh viện xem xét và phê duyệt đề xuất chất lượng hàng hóa - dịch vụ để làm căn cứ cho việc lựa chọn các nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu. | XN-BM 5.7.1/02 |
| 5 | Lãnh đạo Bệnh viện, phòng trang Vật tư trang thiết thiết bị…. phê duyệt/quyết định lựa chọn nhà cung cấp (trên cơ sở các báo giá, thương thảo hợp đồng hoặc kết quả đấu thầu nếu phù hợp). |  |
| 6 | Khoa lưu bản sao danh sách nhà cung cấp đã được lựa chọn từ phòng Vật tư trang thiết bị…. và lập “Danh sách nhà cung cấp được lựa chọn”. | XN-BM 5.7.1/03 |
| 5.2. Mua sắm |  |  |
|  | Khi có nhu cầu mua sắm thiết bị/vật tư/dịch vụ (bảo trì, bảo dưỡng, tư vấn, hiệu chuẩn, đào tạo...), Khoa sẽ tuân thủ các quy trình của Bệnh viện bao gồm: - Phiếu đề nghị mua sắm và thực hiện dịch vụ - Lãnh đạo Khoa xem xét và ký vào “Phiếu đề nghị mua sắm”. - Lãnh đạo Bệnh viện phê duyệt đề nghị mua sắm, nếu phù hợp. - Khoa chuyển phiếu đề nghị này cho Phòng Vật tư trang thiết bị để xử lý và lưu giữ 01 bản sao. - Hàng tháng, cán bộ đầu mối rà soát lại hồ sơ đặt hàng để xác định hàng nhận và chưa nhận và liên lạc với Phòng Vật tư trang thiết bị, tổ kho để đảm bảo nhận hàng đúng hạn. | XN-BM 5.7.1/01 |
|  | Nếu thời gian nhận hàng bị chậm và làm ảnh hưởng đến công tác xét nghiệm, cán bộ đầu mối sẽ thực hiện theo quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, XN-QTQL 5.10.1. |  |
|  | Việc tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và quản lý sử dụng vật tư được quy định trong quy trình Quản lý vật tư, XN-QTQL 5.7.2. |  |
| 5.3. Đánh giá và phản hồi nhà cung cấp |  |  |
| 1 | Định kỳ 01 năm/lần hoặc khi nhà cung cấp kết thúc dịch vụ, QLCL/QLKT tiến hành đánh giá các nhà cung cấp và ghi nhận vào “Phiếu đánh giá nhà cung cấp”. | XN-BM 5.7.1/04 |
| 2 | QLCL/QLKT trình Lãnh đạo Khoa phê duyệt “Phiếu đánh giá nhà cung cấp” và gửi tới Phòng Vật tư trang thiết bị để làm cơ sở cho việc xem xét, lựa chọn nhà cung cấp đợt sau. | XN-BM 5.7.1/04 |
| 2 | Nhà cung cấp được đánh giá là đạt nếu đạt trên ≥ 60% tổng số điểm các tiêu chí đánh giá. | XN-BM 5.7.1/04 |
| 3 | QLCL/QLKT chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng hàng hoá, thời gian nhận hàng, chất lượng dịch vụ để kiến nghị có nên tiếp tục sử dụng nhà cung cấp hay không. Nếu nhà cung cấp không đáp ứng được các yêu cầu đề ra, Khoa sẽ thực hiện theo quy trình “Kiểm soát sự không phù hợp” XN-QTQL 5.10.1. |  |
| 4 | Đối với những vật tư/dịch vụ theo dự án thì tuân theo biểu mẫu quy định của dự án, Khoa sẽ không chọn mà theo nhà tài trợ, tuy nhiên Khoa vẫn đánh giá nhà cung cấp về chất lượng hàng hóa |  |

6. Lưu trữ hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ Dịch vụ bên ngoài. Thời gian lưu 20 năm.

- Phiếu đề nghị mua sắm và thực hiện dịch vụ		XN-BM 5.7.1/01

- Phiếu đề xuất yêu cầu chất lượng hàng hóa – dịch vụ	XN-BM 5.7.1/02

- Danh sách nhà cung cấp được lựa chọn			XN-BM 5.7.1/03

- Phiếu đánh giá nhà cung cấp				XN-BM 5.7.1/04

7. Tài liệu liên quan

- Quy trình quản lý thiết bị					XN-QTQL 5.5.1

- Quy trình quản lý vật tư					XN-QTQL 5.7.2

- Quy trình quản lý thông tin				XN-QTQL 5.12.1

- Quy trình quản lý hồ sơ					XN-QTQL 5.2.3

8. Tài liệu tham khảo

- Thông tư 01/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm chất lượng xét nghiệm đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

-  Quyết định Số: 5530/QĐ-BYT về “Hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Quyết định số 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2017 về Ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học.

- TCVN ISO 15189:2014 (ISO 15189:2012) Phòng thí nghiệm Y tế – Yêu cầu về chất lượng và năng lực, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 2014.

- ISO 15189:2012, Medical laboratories - Requirements for quality and competence, 2012.