## HOME
Hôm nay, …. 11:12 ngày 24/12/2025
XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH
ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ NHẠY, ĐẶC HIỆU
CÔNG CỤ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ SỬ DỤNG PPXN
HBsAg
GIỚI HẠN PHÁT HIỆN (LOD)
HBsAg

## 1.1.HBsAg
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ NHẠY VÀ ĐỘ ĐẶC HIỆU
TÊN XÉT NGHIỆM: HBsAg test nhanh
Tên quy trình: |  |  |  | Mã quy trình:
Loại mẫu: |  |  |  | Bộ phận thực hiện:
Vật tư sử dụng: |  |  |  | Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
Lần thực hiện | Tên/mã mẫu "Dương tính" | Kết quả chuẩn | Kết quả thực hiện | Tên/mã mẫu "Âm tính" | Kết quả chuẩn | Kết quả thực hiện
1 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
2 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
3 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
4 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
5 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
6 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
7 |  | Dương tính | Âm tính |  | Âm tính | Âm tính
8 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
9 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
10 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
11 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
12 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Dương tính
13 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
14 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
15 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
16 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
17 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
18 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Dương tính
19 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
20 |  | Dương tính | Dương tính |  | Âm tính | Âm tính
Tổng số kết quả (N) |  | 40
Số mẫu dương tính thật (TP) |  | 19
Số mẫu dương tính giả (FP) |  | 2
Số mẫu âm tính thật (TN) |  | 18
Số mẫu âm tính giả (FN) |  | 1
Độ chính xác (AC= (TP+TN)/N x 100) |  |  |  | 92.5
Độ nhạy (SE = TP/(TP+FN) x 100) |  |  |  | 95
Độ đặc hiệu (SP=TN/(TN+FP) x 100) |  |  |  | 90
Tỉ lệ dương tính giả (PD = FP/(FP+TP) x 100) |  |  |  | 9.5238
Tỉ lệ âm tính giả (ND = (FN/(FN+TN) x 100) |  |  |  | 5.2632
KẾT LUẬN CHUNG
Ghi chú bổ sung:
| Người phê duyệt: ____________________ |  |  | Ngày phê duyệt:
TRỞ VỀ

## 1.2.HBsAg
PHIẾU XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN PHÁT HIỆN (LOD)
TÊN XÉT NGHIỆM: HBsAg test nhanh
Tên quy trình: |  |  |  | Đơn vị:
Loại mẫu: |  |  |  | Bộ phận thực hiện:
Vật tư sử dụng: |  |  |  | Người thực hiện:
Ngày thực hiện:
Lần thực hiện | Tên/mã mẫu pha loãng | LOD NSX (nếu có) | Kết quả thực hiện theo NSX (nếu có) | Kết quả thực hiện nếu NSX không công bố LOD
|  |  |  | Nồng độ 1 | Nồng độ 2 | Nồng độ 3
1 |  | 0.1 IU/mL | + | + | - | -
2 |  |  | + | + | - | -
3 |  |  | + | + | + | -
4 |  |  | + | + | - | +
5 |  |  | + | + | + | -
6 |  |  | + | + | + | -
7 |  |  | + | + | + | -
8 |  |  | - | - | - | -
9 |  |  | + | + | + | -
10 |  |  | + | + | + | -
11 |  |  | + | + | + | -
12 |  |  | + | + | - | -
13 |  |  | + | + | + | +
14 |  |  | + | + | + | -
15 |  |  | + | + | + | -
16 |  |  | + | + | + | -
17 |  |  | + | - | + | -
18 |  |  | + | + | + | -
19 |  |  | + | + | + | -
20 |  |  | + | + | + | -
Tổng số lần thực hiện |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
Số mẫu Dương tính |  |  | 19 | 18 | 15 | 2
Tỉ lệ % Dương tính (+) |  |  | 95 | 90 | 75 | 10
Đánh giá |  |  | Đạt | Đạt | Không đạt | Không đạt
KẾT LUẬN CHUNG
Ghi chú bổ sung:
| Người phê duyệt: ____________________ |  |  | Ngày phê duyệt:
TRỞ VỀ